附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            榕海公馆

申报单位      福州中晋投资有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2022  年   03   月  23  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 榕海公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 3#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 7623.95 |  | 32.4 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | 5#楼 |  | 7341.28 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | 6#楼 |  | 7739.30 |  | 32.4 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | 7#楼 |  | 9321.16 |  | 32.5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 51 |  | / |
|  | 10#楼 |  | 4675.98 |  | 32.2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州中晋投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层851室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 成都基准方中建筑设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 四川省成都市锦江区琉璃路8号华润广场A座7楼～15楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 610017 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区福新东路185号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福建恒固建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 高新区紫光科技园A座17层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 厦门住总建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 厦门市同安区大同街道北镇二里99号3楼203-5单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 待确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 待确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2022年1月~2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022年3月~2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年4月~2023年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年12月~2024年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市晋安区。 本项目总建筑面积为91534.66㎡，总计容建筑面积为70411.60㎡，不计容面积为21117.98㎡。其中3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为36701.67㎡，装配式建筑的比例为52.12%，结构体系：装配式混凝土结构。 本项目3#楼、5#楼、6#楼预制构件为预制叠合板、预制挑板、预制楼梯,、7#楼、10#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯，3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼装配率分别为50%、50%、50%、51%、50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查有限公司； 合格证编号:3501112112200101-TX-006。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 - 本项目中3#楼、5#楼、6#楼预制构件为预制叠合板、预制挑板,7#楼、10#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 - 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 3#楼; 6539.25; 8453.04; 77.36; 27.4. 5#楼; 6299.90; 8145.67; 77.34; 27.3. 6#楼; 6632.91; 8565.31; 77.44; 27.4. 7#楼; 8133.78; 10060.19; 80.85; 30.9. 10#楼; 4046.48; 5022.68; 80.56; 30.6. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目水平构件得分分别为：3#楼为27.4分，5#楼为27.3分，6#楼为27.4分，7#楼为30.9分，10#楼为30.6分。 1.2、本项目3#楼、5#楼、6#楼均采用装配式模板，7#楼、10#楼未采用装配式模板,装配式模板应用比例分别为3#楼为93.29%，5#楼为93.04%，6#楼为93.10%，装配式模板应用比例均大于70%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,3#楼、5#楼、6#楼装配率评价分值均可得5分,7#楼、10#楼不得分。 1.3、本项目3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，各楼栋层高为2950mm，存在不符合1M基本模数整倍数的层高,3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼设计标准化、模数化Q1b得分为-2分。 1.4、本项目3#、5#、6#楼预制构件平面布置图中尺寸1910x4020的预制叠合板总个数为612>200，7#、10#楼预制构件平面布置图中尺寸1320x3160的预制叠合板总个数为216>200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼得分2分。 1.5、本项目3#楼、5#楼、6#楼楼梯采用现浇做法，预制混凝土楼梯构件个数小于60个，7#楼、10#楼轮廓尺寸3080x1180相同的预制混凝土楼梯构件个数为96>60，7#楼、10#楼得分1.6分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构得分分别为：3#楼为32.4分，5#楼为32.3分，6#楼为32.4分，7#楼为32.5分，10#楼为32.2分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 3#楼; 1372.50; 1695.38; 80.98; 10. 5#楼; 1320.75; 1632.58; 80.90; 10. 6#楼; 1408.25; 1733.88; 81.22; 10. 7#楼; 952.00; 1095.72; 86.88; 10. 10#楼; 476.00; 547.88; 86.88; 10. 本项目3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 招商蛇口是一家综合性开发经营企业，是招商局集团房地产板块运营的旗舰公司，是招商局集团在国内的资源整合平台。公司于报告期内吸收合并招商地产上市后，聚合了原招商地产和蛇口工业区两大平台的独特优势，以打造智慧城市、智慧商圈、智慧园区、智慧社区为目标，推动城市升级发展。公司将业务划分为园区开发与运营、社区开发与运营和邮轮产业建设与运营三大业务板块。重点聚焦精品住宅开发与社区运营、体验式综合体开发运营，着重培养健康地产、医疗地产和旅游地产，并适时进行海外拓展。 保利发展控股集团股份有限公司（SH600048），简称保利发展控股成立于1992年，是中国保利集团控股的大型上市公司。公司致力于“打造全球更具活力的不动产生态平台”，以不动产投资开发、资产运营、资本运作为基础，提供基于行业生态系统的综合服务。2021年，保利发展控股位居《福布斯》世界排名第201位，行业领导品牌TOP3。公司以和者筑善为品牌理念，以“让美好生活更美好”为企业使命；旗下业务布局全球一百余城，地产开发、物业服务长年稳居央企龙头，经纪服务、金融服务连续多年被评为行业TOP10，凭借出色的建设、运营、服务实力，担纲国际国内大型赛事服务商，参与多个城市重要项目建设，为推动行业创新、城市发展、人民美好生活做出长足贡献。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区。结构类型为装配式整体混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |