附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号                                   .

项目名称            璞郦公馆               .

申报单位     福州龙湖冠寓置业有限公司      .

主管部门         福州市城乡建设局          .

申报时间      2021  年   05  月       日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 璞郦公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 仓山区上渡片区鹭岭路东南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 |  |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1# | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 4487.39 | 32.1 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 2# |  |  | 4487.39 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 3# |  |  | 4487.39 | 32.3 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 5# |  |  | 3628.81 | 32.0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 6# |  |  | 3628.81 | 32.0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 7# |  |  | 3628.81 | 32.0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
|  | 8# |  |  | 3628.81 | 32.0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 8 | 50 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 福州龙湖冠寓置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市仓山区上渡路379号二楼2193号办公用房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 洲宇设计集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省厦门市思明区莲岳路北189号武夷工贸6号楼5楼A座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 福建星原建设工程发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福州市仓山区上渡街道，鹭岭路东侧，闽江大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 厦门市思明区湖滨南路20号1101、1102室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | / |  |
| 负责人 |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 | / |  |
| 联系人 |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 | / |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020.12.16-2021.04.13 |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020.12.20-2021.06.20 |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021.6.25-2022.10.30 |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022.10.30-2022.11.30 |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市仓山区上渡片区鹭岭路东南侧。 本项目总计容建筑面积为84078.43m2，租赁房总计容建筑面积为32694.22m2，根据土拍相关文件中对于租赁房可不做装配式建筑要求，扣除租赁房面积后住宅及配套总计容建筑面积为51384.21m2。其中1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼为装配式建筑，合计7栋单体，装配式建筑的计容面积为27977.41㎡，装配式建筑的比例为（27977.41/51384.21）x100%=54.45%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板，各单体楼栋装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号号:3501042101140101-TX-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.本项目各楼栋预制构件均为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#; 3987.25; 5102.3; 78.15%; 28.1. 2#; 3992.71; 5102.3; 78.25%; 28.3. 3#; 3992.71; 5102.3; 78.25%; 28.3. 5#; 3247.84; 4163.7; 78.00%; 28.0. 6#; 3247.84; 4163.7; 78.00%; 28.0. 7#; 3247.84; 4163.7; 78.00%; 28.0. 8#; 3247.84; 4163.7; 78.00%; 28.0. 3.本项目所有楼栋叠合板编号为4DBS-21(0.98t)系列轮廓尺寸为3280x1960的预制叠合板个数为414，轮廓尺寸相同的预制叠合板构件个数大于200，得分2分； 4.本项目所有楼栋轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCTB1构件个数总和为192，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数≥120，得分2分。 5.本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，符合设计标准化、模数化要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为32.1分，2#楼为32.3分，3#楼为32.3分，5#楼为32.0分，6#楼为32.0分，7#楼为32.0分，8#楼为32.0分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#; 3315.6; 4116.9; 80.54%; 10. 2#; 3315.6; 4116.9; 80.54%; 10. 3#; 3315.6; 4116.9; 80.54%; 10. 5#; 2663.1; 3294.5; 80.84%; 10. 6#; 2663.1; 3294.5; 80.84%; 10. 7#; 2663.1; 3294.5; 80.84%; 10. 8#; 2663.1; 3294.5; 80.84%; 10. 本项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型并提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分相关的预制构件深化设计BIM模型以及装配式内隔墙得分项相关的深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用： 总得分为3+3+2=8分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州龙湖冠寓置业有限公司为龙湖集团控股子公司，龙湖集团1993年创建于重庆，发展于全国，业务涵盖地产开发、商业运营、租赁住房、智慧服务四大主航道业务，并积极试水养老、产城等创新领域。 2009年，龙湖集团控股有限公司（股份代码：960）于香港联交所主板上市。2019年，集团营业额1510.3亿元，收获境内外全投资级的民营房企最佳信用评级。截至2019年底，集团业务遍布全国7大城市群，50余个城市。集团连续10年获得“财富中国500强”，连续8年获得“中国房地产开发企业综合实力10强”，3次入选“福布斯亚太区最佳上市公司50强”，2次荣登“福布斯全球上市公司2000强”。 自1997年开发首个住宅项目重庆龙湖花园南苑以来，龙湖已累计开发项目800余个，累计开发面积近1亿平方米，先后有5个项目荣获中国房地产综合开发行业最高奖项“广厦奖”，12个项目荣获中国土木工程最高奖项“詹天佑奖”。2019年合同销售额2425.0亿元，继续稳站行业前十。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |
| 马学聪 |  |  | 设 总 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 洪志 |  |  | PC深化所所长 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  | PC深化设计负责人 |  |  |  |
| 黄秀香 |  |  | 总包项目经理 |  |  |  | / |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 席宇 |  |  | 总包技术负责人 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  | 现场土建专业 |  |  |  |
| 詹增基 |  |  | 监理专监 |  |  |  | / |  |  |  |  | 现场旁站、记录 |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目用地位于仓山区上渡片区鹭岭路东南侧。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（征求意见稿）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

- 设计阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表（附件2）；

- 国有土地出让合同复印件（加盖建设单位公章）；

- 用地规划许可证复印件（加盖建设单位公章）；

- 通过图审机构审查合格后的施工图图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计文件）；

- 施工图审查合格文件复印件（加盖建设单位公章）；

- 装配式模板配模设计图（若有）；

- 非砌筑墙体深化设计图纸；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配率计算书；

- 其它证明材料。

应用装配式模板、全装修、施工阶段BIM技术、可追溯管理系统、绿色建筑标识以及装配式混凝土路面、围墙、窨井等事项在设计阶段评价时可以提供承诺书。

二、施工阶段评价应提供以下材料：

- 装配式建筑评价申请表；

- 项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件，预制构件深化设计图纸，装配式模板配模设计图（若有）、内隔墙深化设计图纸（若有）；

- 项目实景照片；

- 技术创新得分项证明材料；

- 评价得分项所需的IFC格式BIM模型（若有）；

- 装配式建筑施工过程中的视频资料，包括预制构件现场吊（安）装、套筒连接或灌浆（若有）、装配式模板安装（若有）等。视频资料应体现项目技术负责人与监理人员旁站、受力结构构件（或施工部位）位置信息牌、灌浆孔编号及过程施工信息。

- 装配率计算书；

- 设计阶段专家评审意见；

- 部品部件供货合同和进场质量验收文件；

- 其它证明材料。