装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称     新投·城央境

申报单位 福州三江口建设发展有限责任公司  （盖章）

主管部门  福州市住房和城乡建设局

申报时间  2024  年  4  月  22  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新投·城央境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市仓山区东园路东侧、北园路北侧，东升旧厂房出让地块一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | R装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 4966.60 |  |  | 31.2 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 50 | 不评级 |
|  | 2#楼+S1#楼 |  | 10621.33 |  |  | 31.2 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 50 | 不评级 |
|  | 6#楼 |  | 6319.54 |  |  | 31.3 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 50 | 不评级 |
|  | 7#楼 |  | 6122.60 |  |  | 31.2 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 50 | 不评级 |
|  | P1#+P2#+ P3#+P4# |  | 429.66 (124.42+126.61+87.95+90.68) |  |  | 38 |  |  | 10 | 0 |  | 9 |  | 57 | 不评级 |
| 建设单位 |  | 福州三江口建设发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区城门镇三角埕18号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区中建海峡商务广场A座17A层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建西海岸建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州鼓楼区道山路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建西海岸建筑设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州鼓楼区道山路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位位 |  | 中建科技（福州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市闽清县云龙乡后垄村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350800 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2023年11月- 2024年04月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2023年12月- 2024年03月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2024年04月- 2024年12月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2025年10月- 2025年11月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 新投·城央境项目于 2023年1月6日取得建设用地规划许可证，许可证编号：地字第350100202300001号。 本项目总建筑面积为74764.46㎡，地上计容建筑面积为56673.17㎡。由10栋高层住宅，1栋幼儿园，1栋多层商业，3栋设备用房，1栋门卫及1层地下室组成。其中1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼为装配式建筑，装配式建造的计容建筑面积为28459.73㎡，占地上总计容建筑面积的比例为50.22%。结构体系：1#楼、2#楼、6#楼、7#楼为剪力墙结构，P2#楼为钢框架结构，其余为框架结构。本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼预制构件为预制叠合板、预制凸窗盖板、预制楼梯及预制内墙板；P1#、P3#、P4#楼预制构件为预制叠合板；P2#楼预制构件为钢梁、钢柱、压型钢板。1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼装配率为50%，P1#~P4#楼装配率为57%，装配率均≥50%。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 施工图审查合格书编号：3501042212160101-TX-002 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼预制构件为预制叠合板、预制凸窗盖板及预制楼梯；P1#、P3#、P4楼预制构件为预制叠合板；P2#楼预制构件为钢梁、钢柱、压型钢板。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 5971.48; 7710.88; 77.4%; 27.4. 2#楼+S1#楼; 7333.99; 9481.12; 77.4%; 27.4. 6#楼; 5573.15; 7195.39; 77.5%; 27.5. 7#楼; 5559.66; 7182.42; 77.4%; 27.4. P1#+P2#+ P3#+P4#; 719.66; 799.68; 90.0%; 40. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分；P1#~P4#楼存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得-2分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼叠合板轮廓尺寸为3220x1865x60的预制叠合板个数为344；轮廓尺寸相同的预制构件个数均＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2分。 1.3.2本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼相同轮廓尺寸为2880x1180x130的预制混凝土楼梯个数为108个，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，采用插值计算得分Q1e=1.8。 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 1#楼为Q1=27.4+2+1.8= 31.2分 2#楼+S1#楼为Q1=27.4+2+1.8= 31.2分 6#楼为Q1=27.5+2+1.8= 31.3分 7#楼为Q1=27.4+2+1.8= 31.2分 P1#~P4#楼为Q1= 40-2=38分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分 Q2. 1#楼; 1466.66; 1816; 80.76; 10. 2#楼+S1#楼; 2049.92; 2555.52; 80.22; 10. 6#楼; 1004.93; 1235.43; 81.34; 10. 7#楼; 955.45; 1184.09; 80.69; 10. P1#+P2#+ P3#+P4#; 99.05; 116.34; 85.13; 10. 本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼内隔墙非砌筑得分均为Q2=10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；施工阶段由建设单位提供施工阶段BIM技术应用承诺函，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分； 4.2、本项目装配式楼栋采用可追溯管理系统，得分2分； 4.3、本项目采用工程总承包模式，得分1分； 本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼技术创新应用总得分均为Q4=3+3+2+1=9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州三江口建设发展有限责任公司于2015年7月成立，并于2018年3月正式投入运营，注册资本金3亿元，为福州新区开发投资集团有限公司二级权属企业。目前主要负责福州三江口、长乐临空以及马尾等多片区开发建设工作。公司业务主要涉及房地产开发、市政道路建设、水系综合治理、工业遗产保护、园林景观和装修装饰工程等方面。 公司深刻领会福州市委、市政府关于坚持“3820”战略工程思想精髓，紧跟新区集团二级企业专业化发展战略，深入推进国有企业市场化改革工作，努力成为福州新区新城建设的骨干力量。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州三江口建设发展有限责任公司（盖章） 2024年 4 月 22日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| （1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020220527P029）的相关要求。 （2）该项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意该项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 洪 志 嘉博联合设计股份有限公司 高级工程师 林 实 福建正博建筑科技有限公司 工程师 蔡仁武 福建左海科技有限公司 工程师 2024年4月19日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |