福建省工程建设地方标准      DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T 18-XX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

城市轨道交通隧道工程监测规程

Code for monitoring measurement of

Urban Rail Transit Engineering

（报批稿）

XXX-XX-XX 发布                               20XX-XX-XX  实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

城市轨道交通隧道工程监测规程

Code for monitoring measurement of

Urban Rail Transit Engineering

DBJ/T   14-XXX-XXXX

住房和城乡建设部备案号：XX

主编单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

福建省建筑科学研究院

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2018年XX月XX日

2018年 福州

前     言

根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设系统2014年第二批科学技术项目计划的通知》（闽建科[2014]21号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合我省当前实际情况，总结近年来的实践经验，参考有关国家现行相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1、总则；2、术语和符号；3、基本规定；4、监测项目及要求；5、监测点的布置；6、监测方法及技术要求；7、监测频率；8、监测项目控制值和预警；9、运营期监测；10、数据处理及信息反馈。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）、福州市地铁建设工程质量安全监督站（福州市长乐南路95号，邮编：350009）和福建省建筑科学研究院（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350025），以供今后修订。

本规程主编单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

福建省建筑科学研究院

本规程参编单位：福州地铁集团有限公司

中交海峡建设投资发展有限公司

中国科学院武汉岩土力学研究所

上海同是科技股份有限公司

福建省金泉建设集团有限公司

福建省骏业市政工程有限公司

厦门鲁班源房屋营造有限公司

本规程主要起草人员：林伯华  陈德立  林  震  施伯超  林  宁  陈开端

陈致富  杨建学  吴  友  陈  旻  陈  健  张福宏

陈益明  黄庆财  程双财   刘国强  林炯嵩  王卫祥

赵汝斌  陈  辉  赖仰健  夏  杨  张升锋  高  烨

本规程主要审查人员：吴铭炳  钟聪达  魏铜祥  何  山  魏国忠  黄集生

郑敏洲

目    次

1  总  则	1

2 术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

3.1  基本要求	4

3.2  工程影响分区及监测范围	5

3.3  工程监测等级划分	6

4  监测项目及要求	9

4.1  一般规定	9

4.2  现场巡视	9

4.3  仪器监测项目	11

5  监测点的布设	16

5.1  一般规定	16

5.2  基准点、工作基点的布设	16

5.3  盾构法隧道	16

5.4  矿山法隧道	16

5.5  联络通道	19

5.6 竖井	18

5.7 建（构）筑物	18

5.8  桥梁	19

5.9  地下管线	19

5.10  高速公路与城市道路	20

5.11  既有轨道交通	20

6  监测方法及技术要求	22

6.1  一般规定	22

6.2  水平位移监测	23

6.3  竖向位移监测	24

6.4  深层水平位移监测	25

6.5  土体分层竖向位移监测	25

6.6  倾斜监测	26

6.7  裂缝监测	27

6.8  净空收敛监测	29

6.9  爆破振动监测	28

6.10  孔隙水压力监测	29

6.11  地下水位监测	29

6.12  岩土压力监测	30

6.13  结构应力监测	30

6.14  现场巡查	31

6.15  自动化监测	31

7  监测频率	32

7.1  一般规定	32

7.2  施工期监测频率.	33

8  监测项目控制值和预警	35

8.1  一般规定	35

8.2  支护结构和周围岩土体	36

8.3  周边环境	39

9  运营期监测	41

10  数据处理及信息反馈	44

附录A  监测项目代号和图例	46

附录B  基准点、监测点的埋设	49

附录C  现场巡查报表	54

附录D  监测日报表	57

本规程用词说明	59

引用标准名录	60

条 文 说 明	61

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1  Technical terms	2

2.2  Symbols	3

3 Basic Requirements	4

3.1  General requirements  	5

3.2  Scope of impact zoning and monitoring of the project	5

3.3  Monitoring measurement grade	6

4 Monitoring Items and Requirements	9

4.1  General Requirements	9

4.2  Inspection and examination contents	9

4.3  Instrument Monitoring	11

5 Monitoring Point Arrangement	14

5.1  General Requirements	14

5.2  Datum Point 、operating control point Arrangement	14

5.3  Shield method tunnel	14

5.4  Mining method tunnel	16

5.5  Contact passage	17

5.6  Shaft	18

5.7  Building and structure	18

5.8  Bridge	19

5.9  Underground pipeline	19

5.10  Expressway and city road	20

5.11  Existing railway	20

6 Monitoring Methods and Technical Requirements	22

6.1  General Requirements	22

6.2  Horizontal Displacement	23

6.3  Vertical Displacement	24

6.4  Horizontal Displacement in Deep Stratum	25

6.5  Vertical Displacement in different stratum	25

6.6  Inclination	26

6.7  Crack	27

6.8  Section convergence	27

6.9  Blasting vibration	28

6.10  Pore water pressure	29

6.11  Water table	29

6.12  Surrounding rock and soil pressure	30

6.13  Stress in supporting	30

6.14  Inspection and examination contents	31

6.15  Remote monitoring	31

7  Monitoring Frequency	32

7.1  General Requirements	32

7.2  Monitoring Frequency During Construction	33

8  Controlled Value in Monitoring	35

8.1  General Requirements	35

8.2  Supporting Structure,Surrounding Rock and Soil	36

8.3  Around Environment	37

9  Monitoring of operational period	41

10 Data Processing and Information Feedback	42

Appendix A  Monitoring items number and graphic example	44

Appendix B  Reference points and observation point diagram	47

Appendix C  Inspection and examination report	52

Appendix D  Monitoring daily report	55

Explanation of Wording in This Code	59

List of Quoted Standards	60

Explanation of Provisions	61

# 1  总  则

1.0.1  为规范福建省城市轨道交通隧道工程监测工作，统一监测技术要求，使监测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、评价正确的要求，制定本规程。

- 1.0.2  本规程适用于福建省城市轨道交通隧道工程新建、改建、扩建工程的施工及运营阶段周边环境保护的监测工作。

1.0.3  福建省城市轨道交通隧道工程监测应编制合理的监测方案，精心组织和实施监测，为动态设计、信息化施工和安全运营及时提供准确、可靠的监测成果。

1.0.4  城市轨道交通隧道工程监测，除应符合本规程外，尚应符合国家及福建省现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

- 2.1  术语

2.1.1  监测  monitoring measurement

采用仪器量测、现场巡查或远程视频监控等手段和方法，采集和收集反映工程施工、运营线路结构、岩土体以及周边环境对象的安全状态、变化特征及其发展趋势的信息，并进行分析、反馈的活动。

2.1.2  周边环境 around environment

城市轨道交通隧道工程影响范围内的既有轨道交通设施、建（构）筑物、地下管线、桥梁、高速公路、道路、河流、湖泊、地表水等环境对象。

2.1.3  隧道支护结构  supporting structure

隧道支护结构是指为保证地下结构施工及周边环境的稳定和安全，对地下结构采取的支挡、加固等保护措施，起到平衡水土基岩压力，防止水土流失作用的结构设施，包括超前支护、临时支护、初期支护和二次衬砌等结构。

2.1.4  周围岩土体  surrounding rock and soil

城市轨道交通隧道工程施工影响范围内的岩体、土体、地下水等工程地质和水文地质条件的统称。

2.1.5  工程监测等级 monitoring measurement grade

根据隧道工程自身、周边环境和地质条件等风险大小，对工程监测进行的等级划分。

2.1.6  变形监测  deformation monitoring

对周边环境、工程结构和周围岩土体等监测对象的竖向、水平、倾斜等变形所进行的量测工作。

2.1.7  力学监测 mechanical monitoring

对周边环境、支护结构和周围岩土体等监测对象所承受的拉力、压力及变化等所进行的量测工作。

2.1.8  盾构法  shield method

在岩土体内采用盾构开挖岩土修筑隧道的施工方法。

2.1.9  矿山法  mining method

在岩土体内采用人工、机械开挖岩土修筑隧道的施工方法。

2.1.10  监测点  observation point

直接或间接设置在监测对象上，并能反映监测对象力学或变形特征的观测点。

2.1.11  监测项目控制值  early warning value for monitoring

为满足工程支护结构安全及环境保护要求，控制监测对象的状态变化，针对各监测项目的监测数据变化量所设定的受力或变形的设计允许值的限值。

2.1.12  工程影响分区influenced zone due to construction

根据周围土体和周边环境受工程施工影响程度的大小进行的区域划分。

2.1.13  基准点benchmark， reference point

为进行变形测量而布设的稳定的、长期保存的测量点。根据变形测量的类型，可分为沉降基准点和位移基准点。

2.1.14  工作基点working reference point

为便于现场变形观测作业而布设的相对稳定的测量点。根据变形测量的类型，可分为沉降工作基点和位移工作基点。

- 2.2  符号

B—矿山法隧道或导洞开挖宽度；

D—盾构法隧道开挖直径；

D′—水平位移累计变化量控制值；

f—构件的承载能力设计值；

fy—锚杆的预应力设计值；

i —隧道地表沉降曲线Peck 计算公式中的沉降槽宽度系数、水准仪视准轴与水准管轴的夹角；

l—相邻基础的中心距离；

L—开挖面至监测点或监测断面的水平距离；

Lg—地下管线管节长度；

Ls—沿隧道轴向两监测点间距；

Lt—沿铁路走向两监测点间距；

S—竖向位移累计变化量控制值；

φ—内摩擦角；

vd—水平位移变化速率控制值；

vs—竖向位移变化速率控制值。

- 3 基本规定

## 3.1  基本要求

3.1.1  城市轨道交通隧道工程应在施工及运营阶段对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测。

3.1.2  城市轨道交通隧道工程在施工单位监测的同时，建设单位应委托有资质的单位实施第三方监测，第三方监测单位应根据委托内容及要求开展监测工作。

3.1.3  城市轨道交通隧道工程施工期间的工程监测应为验证设计、施工及环境保护等方案的安全性和合理性，优化设计和施工参数，分析和预测工程结构和周边环境的安全状态及其发展趋势，实施信息化施工等提供资料。

3.1.4  工程监测应遵循下列工作流程：

1  收集、分析相关资料，现场踏勘；

2  编制和审查监测方案；

3  校验仪器设备，标定元器件；

4  监测基准点和监测点埋设、验收与保护，测定监测点初始值；

5  采集监测信息，并记录施工工况；

6  处理和分析监测信息；

7  提交监测日报、警情快报、阶段性监测报告等；

8  监测工作结束后，提交监测工作总结报告及相应的成果资料；

9  监测单位根据规范及行业有关规定，实现信息化管理与共享。

3.1.5  工程监测方案编制前应收集并分析工程地质水文气象资料、岩土工程勘察报告、周边环境调查报告、安全风险评估报告、设计文件及施工方案等相关资料，并进行现场踏勘。

3.1.6  工程监测方案应根据工程的设计要求和施工特点以及运营要求，在分析研究工程风险及影响工程安全的关键部位和关键工序的基础上，有针对性地进行编制，监测方案宜包括下列内容：

1  工程概况；

2  建设场地地质条件、周边环境条件及工程风险特点；

3  监测目的和依据；

4  监测范围和工程监测等级；

5  监测对象及项目；

6  基准点、监测点的埋设方法与保护要求，监测点布置图；

7  监测方法和精度；

8  监测频率；

9  监测控制值、预警等级、预警标准及异常情况下的监测措施；

10  监测信息的采集、分析和处理要求；

11  监测信息反馈制度；

12  监测仪器设备、元器件及人员的配备；

13  质量管理、安全管理及其他管理制度。

3.1.7  监测点的布置和数量应满足隧道结构和周边环境安全要求。

3.1.8  监测点的埋设位置应便于观测，不应影响和妨碍监测对象的正常受力和使用。监测点应埋设稳固，标识清晰，并应采取有效的保护措施。

3.1.9  现场监测应采用仪器量测、现场巡查、远程视频等多种手段相结合的综合方法进行信息采集。对穿越既有轨道交通、重要建（构）筑物等安全风险较大的周边环境，宜采用自动化实时监测。

3.1.10  监测信息应及时处理、分析和反馈，当发现影响工程及周边环境安全的异常情况时，应及时报警。

3.1.11  突发风险事件时的应急抢险监测应在原有监测工作的基础上有针对性地加密监测点、提高监测频率或增加监测项目。

3.1.12  城市轨道交通应在运营期间对线路中的隧道结构等进行监测。

## 3.2  工程影响分区及监测范围

3.2.1  工程影响分区应根据隧道工程施工对周围岩土体扰动和周边环境影响的程度及范围划分，可分为主要、次要和可能等三个工程影响分区。

3.2.2  土质隧道工程影响分区宜按表3.2.2的规定进行划分。隧道穿越基岩时，应根据覆盖土层特征、岩石坚硬程度、风化程度及岩体结构与构造等地质条件，综合确定工程影响分区界线。

表3.2.2  土质隧道工程影响分区

| 隧道工程影响区 | 范 围 |
| --- | --- |
| 主要影响区（Ⅰ） | 隧道正上方及沉降曲线反弯点范围内 |
| 次要影响区（Ⅱ） | 隧道沉降曲线反弯点至沉降曲线边缘2.5i处 |
| 可能影响区（Ⅲ） | 隧道沉降曲线边缘2.5i外 |

注：i—隧道地表沉降曲线Peck计算公式中的沉降槽宽度系数（m）。

3.2.3  工程影响分区的划分界线应根据地质条件、施工方法及措施特点，结合当地的工程经验进行调整。当遇到下列情况时，应调整工程影响分区界线：

1  隧道周边土体以淤泥、淤泥质土或其它高压缩性土为主时，应增大工程主要影响区和次要影响区；

2  隧道穿越处于断裂破碎带、岩溶、土洞、强风化岩、全风化岩或残积土等不良地质体或特殊性岩土发育区域，应根据其分布和对工程的危害程度调整工程影响分区界线；

3  采用锚杆支护、注浆加固、高压旋喷等工程措施时，应根据其对岩土体的扰动程度和影响范围调整工程影响分区界线；

4  采用施工降水措施时，应根据降水影响范围和预计的地面沉降大小调整工程影响分区界线；

5  施工期间出现严重的涌砂、涌土或管涌以及较严重渗漏水、支护结构过大变形、周边建（构）筑物或地下管线严重变形等异常情况时，应根据工程实际情况增大工程主要影响区和次要影响区。

3.2.4  监测范围应根据隧道埋深和断面尺寸、施工工法、支护结构形式、地质条件、周边环境条件等综合确定，并应包括主要影响区和次要影响区。

3.2.5  采用爆破开挖岩土体的地下工程，爆破振动的监测范围应根据工程实际情况通过爆破试验确定。

## 3.3  工程监测等级划分

3.3.1  工程监测等级宜根据隧道工程的自身风险等级、周边环境风险等级和地质条件复杂程度进行划分。

3.3.2  隧道工程的自身风险等级宜根据支护结构发生变形或破坏、岩土体失稳等的可能性和后果的严重程度，采用工程风险评估的方法确定，也可根据隧道埋深和断面尺寸等按表3.3.2划分。竖井的风险等级与邻近隧道工程等级一致。

表3.3.2  隧道工程的自身风险等级

| 工程自身 风险等级 |  | 等级划分标准 |
| --- | --- | --- |
| 隧道工程 | 一级 | 超浅埋隧道，超大断面隧道 |
|  | 二级 | 浅埋隧道，近距离并行或交叠的隧道，盾构始发与接收区段，大断面隧道 |
|  | 三级 | 深埋隧道，一般断面隧道 |

注： 1  超大断面隧道是指断面尺寸大于100 m2的隧道；大断面隧道是指断面尺寸在50m2至100m2的隧道；一般断面隧道是指断面尺寸在10m2至50m2的隧道；

2  近距离隧道是指两隧道间距在一倍开挖宽度（或直径）范围以内；

3  隧道深埋、浅埋和超浅埋的划分根据施工工法、围岩等级、隧道覆土厚度与开挖宽度（或直径），结合当地工程经验综合确定。

3.3.3  周边环境风险等级宜根据周边环境发生变形或破坏的可能性和后果的严重程度，采用工程风险评估的方法确定，也可根据周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性按表3.3.3划分。

表3.3.3  周边环境风险等级

| 周边环境风险等级 | 等级划分标准 |
| --- | --- |
| 一级 | 主要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建（构）筑物、重要地下管线或重要桥梁与隧道、河流或湖泊 |
| 二级 | 主要影响区内存在一般建（构）筑物、一般桥梁与隧道、高速公路，城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施 次要影响区内存在既有轨道交通设施、建（构）筑物、桥梁与隧道、河流或湖泊，隧道工程上穿既有轨道交通设施 |
| 三级 | 主要影响区和次要影响区无建筑、道路、地下管线，次要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施 |

注：符合条件之一即为对应的风险等级，以最先满足的为准。

3.3.4  工程监测等级可按表3.3.4划分，并应根据当地经验结合地质条件复杂程度进行调整。

表3.3.4 工程监测等级

| 周边环境风险等级 工程监测 等级 工程自身风险等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 二级 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |

注：当地质条件复杂时，工程监测等级为二、三级时应提高一级。

- 4 监测项目及要求

- 4.1  一般规定

4.1.1  工程监测对象的选择应在满足隧道施工及结构安全和周边环境保护要求的条件下，针对不同的施工方法，根据隧道施工方案、周围岩土体及周边环境条件综合确定。监测对象宜包括下列内容：

1  矿山法隧道工程中的初期支护、临时支护、二次衬砌及盾构法隧道工程中的管片等支护结构；

2  联络通道支护结构；

3  工程周围岩体、土体、地下水及地表；

4  工程周边建（构）筑物、地下管线、高速公路、城市道路、桥梁、既有轨道交通及其他城市基础设施等环境。

4.1.2  工程监测项目应根据监测对象的特点、工程监测等级、工程影响分区、设计及施工的要求合理确定，并应反映监测对象的变化特征和安全状态。

4.1.3  各监测对象和项目应相互配套，满足设计、施工方案的要求，并形成有效、完整的监测体系。

4.1.4  运营期的轨道交通工程，应对隧道等进行结构稳定性监测。

- 4.2  现场巡视

4.2.1	盾构法隧道施工现场洞内巡查宜包括下列内容：

1  盾构始发端、接收端是否存在异常情况；

2  盾构掘进位置（环号）和主要参数，以及渣土稠度和流动性；

3  盾构停机、开仓等的时间和位置；

4  管片破损、开裂、错台、渗漏水情况；

5  联络通道开洞口情况。

4.2.2	矿山法隧道施工现场洞内巡查宜包括下列内容：

1  施工工况：

1）开挖步序、步长、核心土尺寸等情况；

2）开挖面岩土体的类型、特征、自稳性，地下水渗漏及发展情况；

3）开挖面岩土体的坍塌位置、规模；

4）降水或止水等地下水控制效果及降水设施运转情况。

2  支护结构：

1）超前支护施作情况及效果、钢拱架架设、挂网及喷射混凝土的及时性、连接板的连接及锁脚锚杆的打设情况；

2）初期支护结构渗漏水情况；

3）初期支护结构开裂、剥离、掉块情况；

4）临时支撑结构的变位情况；

5）二衬结构施作时临时支撑结构分段拆除情况；

6）初期支护结构背后回填注浆的及时性。

4.2.3	周边环境现场巡查宜包括下列内容：

1  建（构）筑物、桥梁墩台或梁体、既有轨道交通结构等的裂缝位置、数量和宽度，混凝土剥落位置、大小和数量，设施的使用状况；

2  地下构筑物积水及渗水情况，地下管线的漏水、漏气情况；

3  周边路面特别是掌子面对应的地表的裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况；

4  河流湖泊的水位变化情况，水面出现漩涡、气泡及其位置、范围，堤坡裂缝宽度、深度、数量及发展趋势等；

5  工程周边开挖、堆载、打桩等可能影响工程安全的生产活动；

6	冷冻法施工旁通道冻结、开挖及融沉注浆阶段洞内邻近管片错台及地表沉陷情况。

4.2.4	基准点、监测点、监测元器件的完好状况、保护情况应定期巡视检查。

4.2.5	运营期轨道交通工程，应对隧道、重要附属结构的渗漏、裂缝及保护范围内的地面及周边在建工程的建设情况进行巡视检查。

- 4.3  仪器监测项目

4.3.1  盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目应根据表4.3.1选择。

表4.3.1  盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 管片结构竖向位移 | √ | √ | √ |
| 2 | 管片结构水平位移 | √ | ○ | ○ |
| 3 | 管片结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 4 | 管片结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 管片连接螺栓应力 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 7 | 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 土体分层竖向位移 | △ | ○ | ○ |
| 9 | 管片围岩压力 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 孔隙水压力 | ○ | ○ | ○ |

注：√——应测项目，△——宜测项目，○——选测项目。

4.3.2  矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目应根据表4.3.2选择。

表4.3.2  矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 初期支护结构拱顶沉降 | √ | √ | √ |
| 2 | 初期支护结构底板竖向位移 | √ | ○ | ○ |
| 3 | 初期支护结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 4 | 隧道拱脚竖向位移 | △ | ○ | ○ |
| 5 | 中柱结构竖向位移 | √ | √ | ○ |
| 6 | 中柱结构倾斜 | △ | ○ | ○ |
| 7 | 中柱结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 初期支护结构、二次衬砌应力 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 10 | 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 土体分层竖向位移 | △ | ○ | ○ |
| 12 | 围岩压力 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 地下水位 | √ | √ | √ |

注：√——应测项目，△——宜测项目，○——选测项目。

4.3.3  联络通道的监测项目应根据下表选择。

表4.3.3  联络通道和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 拱（底）顶沉降 | √ | √ | √ |
| 2 | 净空收敛 | √ | √ | √ |
| 3 | 周围土体温度（冷冻法施工） | √ | √ | √ |
| 4 | 初期支护结构、二次衬砌应力 | △ | ○ | ○ |
| 5 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 6 | 邻近管片变形 | √ | √ | ○ |

注：√——应测项目，△——宜测项目，○——选测项目。

4.3.4  竖井基坑监测项目应根据表4.3.4选择。

表4.3.4  竖井基坑监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 2 | 竖井井壁支护结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 3 | 竖井井壁顶部水平位移 | √ | √ | √ |
| 4 | 土体深层水平位移 | √ | ○ | ○ |
| 5 | 土体分层竖向位移 | △ | ○ | ○ |
| 6 | 井壁土压力 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 地下水位 | √ | √ | √ |
| 8 | 坑底隆起（回弹） | △ | ○ | ○ |

注：√——应测项目，△——宜测项目，○——选测项目。

4.3.5  当遇到下列情况时，应对工程周围岩土体进行监测：

1  隧道围岩的地质条件复杂，岩土体易产生较大变形、空洞、坍塌的部位或区域，应进行土体分层竖向位移或深层水平位移监测；

2  在软土地区，隧道邻近对沉降敏感的建（构）筑物等环境时，应进行孔隙水压力、土体分层竖向位移或深层水平位移监测；

3  工程邻近或穿越岩溶、断裂带等不良地质条件，或施工扰动引起周围岩土体物理力学性质发生较大变化，并对支护结构、周边环境或施工可能造成危害时，应结合工程实际选择岩土体监测项目。

4.3.6  周边环境监测项目应根据表4.3.6选择。当主要影响区存在高层、高耸建（构）筑物时，应进行倾斜监测。既有城市轨道交通高架线和地面线的监测项目可按照桥梁和既有铁路的监测项目选择。

表4.3.6  周边环境监测项目

| 监测对象 | 监测项目 | 工程影响分区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要影响区 | 次要影响区 |
| 建（构）筑物 | 竖向位移 | √ | √ |
|  | 水平位移 | ○ | ○ |
|  | 倾斜 | √ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | △ |
| 地下管线 | 竖向位移 | √ | ○ |
|  | 水平位移 | △ | ○ |
|  | 差异沉降 | √ | ○ |
| 高速公路与城市道路 | 路面路基竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙倾斜 | √ | ○ |
| 桥 梁 | 墩台竖向位移 | √ | √ |
|  | 墩台差异沉降 | √ | √ |
|  | 墩柱倾斜 | √ | √ |
|  | 梁板应力 | ○ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | △ |
| 既有城市轨道交通 | 隧道结构竖向位移 | √ | √ |
|  | 隧道结构水平位移 | √ | ○ |
|  | 隧道结构净空收敛 | △ | ○ |
|  | 隧道结构变形缝差异沉降 | √ | √ |
|  | 轨道结构（道床）竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平） | √ | √ |
|  | 隧道、轨道结构裂缝 | √ | △ |
| 既有铁路（包括城市轨道交通地面线） | 路基竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平） | √ | √ |

注：√——应测项目，△——宜测项目，○——选测项目。

4.3.7  当工程周边存在既有轨道交通或对位移有特殊要求的建（构）筑物及设施时，监测项目应与有关管理部门或单位共同确定，必要时应编制专项监测方案。

4.3.8  采用钻爆法施工时，应对爆破振动影响范围内的建（构）筑物、桥梁等高风险环境进行振动速度或加速度监测。

4.3.9  运营期间的隧道工程应对净空收敛、沉降进行监测，宜采用自动化监测。

# 5  监测点的布设

- 5.1  一般规定

5.1.1  隧道结构及周围岩土体监测点的布置和数量应根据施工工法、工程监测等级、地质条件及监测方法的要求等综合确定，并应满足反映监测对象实际状态、位移和内力变化规律，及分析监测对象安全状态的要求。

5.1.2  隧道结构、周边环境监测点应布设在能反映变形、受力等特征的关键部位和受施工影响敏感的部位。测点的布设应便于观测，且不应影响或妨碍监测对象的结构受力、正常使用和美观。

5.1.3  爆破振动监测点的布设及要求应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。监测建（构）筑物不同高度的振动时，应从基础到顶部的不同高度上布设监测点。

5.1.4  监测点布设时应设置监测断面，且监测断面的布设应反映监测对象的变化规律，以及不同监测对象之间的内在变化规律。监测断面的位置和数量宜根据工程条件及规模进行确定。

## 5.2  基准点、工作基点的布设

变形监测基准点、工作基点的布设应符合下列规定：

1  基准点应布设在施工影响范围以外的稳定区域，且每个监测工程的竖向位移观测的基准点不应少于3个，水平位移观测的基准点不应少于4个；

2  当基准点距离所监测工程较远致使监测作业不方便时，宜设置工作基点；

3  基准点和工作基点应在工程施工前埋设，并应埋设在相对稳定岩土层内，经观测确定稳定后再使用；

4  监测期间，基准点应定期复测，当使用工作基点时应与基准点进行联测；

5  水平位移监测基准点的埋设应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308的有关规定，并宜设置有强制对中的观测墩，或采用精密的光学对中装置。

## 5.3  盾构法隧道

5.3.1  盾构管片结构竖向、水平位移和净空收敛监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  在盾构始发与接收段、联络通道附近、左右线交叠或邻近段、小半径曲线段等区段应布设监测断面；

2  存在地层偏压、围岩软硬不均、地下水位较高等地质条件复杂区段应布设监测断面；

3  下穿或邻近重要建（构）筑物、地下管线、河流湖泊等周边环境条件复杂区段应布设监测断面；

4  每个监测断面宜在拱顶、拱底、两侧拱腰处布设管片结构净空收敛监测点，拱顶、拱底的净空收敛监测点可兼做竖向位移监测点，两侧拱腰处的净空收敛监测点可兼做水平位移监测点。

5.3.2  盾构管片结构应力、管片围岩压力、管片连接螺栓应力监测点布设应符合下列规定：

1  盾构管片结构应力、管片围岩压力、管片连接螺栓应力监测应布设垂直于隧道轴线的监测断面，监测断面宜布设在存在地层偏压、围岩软硬不均、地下水位较高等地质或环境条件复杂地段，并应与管片结构竖向位移和净空收敛监测断面处于同一位置；

2  每个监测项目在每个监测断面的监测点数量不宜少于5个。

5.3.3  盾构法隧道的周边地表沉降监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  监测点应沿盾构隧道轴线上方地表布设，且监测等级为一级时，监测点间距宜为5m~10m；监测等级为二级、三级时，监测点间距宜为10m~30m，始发和接收段应适当增加监测点；

2  应根据周边环境和地质条件布设垂直于隧道轴线的横向监测断面，且监测等级为一级时，监测断面间距宜为50m~100m；监测等级为二级、三级时，间距宜为100m~150m；

3  在始发和接收段、联络通道等部位及地质条件不良易产生开挖面坍塌和地表过大变形的部位，应有横向监测断面控制；

4  横向监测断面的监测点数量宜为7个~11个，且主要影响区的监测点间距宜为3m~5m，次要影响区的监测点间距宜为5m~10m。

5.3.4  盾构法隧道的周围土层深层水平位移和分层竖向位移监测孔及监测点布设应符合下列规定：

1  地层疏松、土洞、溶洞、破碎带等地质条件复杂地段，软土等特殊性岩土地段，工程施工对岩土体扰动较大或邻近重要建（构）筑物、地下管线等地段，宜布设监测孔及监测点；

2  监测孔的位置和深度应根据工程需要确定，并应避免管片背后注浆对监测孔的影响；

3  盾构法隧道的周围土层分层竖向位移监测点宜布设在各层土的中部或界面上，软土层较厚时，测点可按2-3m间距布置。

5.3.5  孔隙水压力监测点布设应符合下列规定：

1  孔隙水压力监测宜选择在隧道管片结构受力和变形较大、存在饱和软土和易产生液化的粉细砂土层等有代表性的部位进行布设；

2  竖向监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设，竖向监测点间距宜为2m~5m，且数量不宜少于3个。

## 5.4  矿山法隧道

5.4.1  矿山法的初期支护结构拱顶沉降、净空收敛监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  初期支护结构拱顶沉降、净空收敛监测应布设垂直于隧道轴线的横向监测断面，区间监测断面间距宜为10m~15m；

2  监测点宜在隧道拱顶、两侧拱脚处（全断面开挖时）或拱腰处（半断面开挖时）布设，拱顶的沉降监测点可兼做净空收敛监测点，净空收敛测线宜为1条~3条；

3  分部开挖施工的每个导洞均应布设横向监测断面；

4  监测点应在初期支护结构完成后及时布设。

5.4.2  矿山法的初期支护结构底板竖向位移监测点布设应符合下列规定：

1  监测点宜布设在初期支护结构底板的中部或两侧；

2  监测点的布设位置与拱顶沉降监测点宜对应布设。

5.4.3  矿山法的隧道拱脚竖向位移监测点布设应符合下列规定：

1  在隧道周围岩土体存在软弱土层时，应布设隧道拱脚竖向位移监测点；

2  隧道拱脚竖向位移监测点与初期支护结构拱顶沉降监测宜共同组成监测断面。

5.4.4  矿山法的围岩压力、初期支护结构应力、二次衬砌应力监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  在地质条件复杂或应力变化较大的部位布设监测断面时，应力监测断面与净空收敛监测断面宜处于同一位置；

2  监测点宜布设在拱顶、拱脚、墙中、墙脚、仰拱中部等部位，监测断面上每个监测项目不宜少于5个监测点；

3  需拆除竖向初期支护结构的部位应根据需要布设监测点。

5.4.5  隧道的周边地表沉降监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  监测点应沿每个隧道或分部开挖导洞的轴线上方地表布设，且监测等级为一级、二级时，监测点间距宜为5m~10m；监测等级为三级时，监测点间距宜为10m~15m；

2  应根据周边环境和地质条件，沿地表布设垂直于隧道轴线的横向监测断面，且监测等级为一级时，监测断面间距宜为10m~50m；监测等级为二级、三级时，监测断面间距宜为50m~100m；

3  在洞口、隧道断面变化、联络通道、施工通道等部位及地质条件不良易产生开挖面坍塌和地表过大变形的部位，应有横向监测断面控制；

4  横向监测断面的监测点数量宜为7个~11个，且主要影响区的监测点间距宜为3m~5m，次要影响区的监测点间距宜为5m~10m。

5.4.6  矿山法的土体深层水平位移和分层竖向位移监测孔及监测点布设应符合本规程第5.3.4条的规定。

5.4.7  矿山法的地下水位观测孔布设应符合下列规定：

1  观测孔位置选择、孔深等应考虑地层条件、降水的影响范围和周边环境的保护要求。

2  观测孔数量应根据工程需要确定。

## 5.5  联络通道

5.5.1  初期支护结构拱顶（底）沉降、净空收敛监测应布设垂直于隧道轴线的横向监测断面，监测断面间距宜为3m~5m，在联络通道口应布置监测断面。

5.5.2  冷冻孔测温，每侧布置不少于3个，测温孔长度宜为3m~6m。

5.5.3  监测点应在初期支护结构完成后及时布设。

5.5.4  在地质条件复杂或应力变化较大的部位布设监测断面时，应力监测断面与净空收敛监测断面宜处于同一位置。

5.5.5  地面沉降点应沿联络通道的轴线上方地表布设，且监测等级为一级、二级时，监测点间距宜为3m~5m。

## 5.6 竖井

5.6.1  竖井井壁支护结构净空收敛监测断面及监测点布设应符合下列规定：

1  沿竖向每3m~5m应布设一个监测断面；

2  每个监测断面在竖井结构的长、短边中部应布设监测点，每个监测断面不应少于2条测线。

5.6.2  竖井井壁顶部水平位移观测点在每边布置3个点，其中一个点应布置在中间位置。

5.6.3  土体深层水平位移监测孔每侧应布置一个点，分层竖向位移监测孔每侧宜布置一个点，且应布置在每侧的中间位置，距离井壁不应超过2m。深层水平位移的测孔底部应进入井底部不少于3m或进入稳定岩层。

5.6.4  井壁土压力监测点应根据地层条件布置，应布置在受力变化较大的部位，每侧宜布置一个点。竖向布置上测点间距宜为2m~5m，宜上疏下密。

5.6.5  地下水位观测孔应根据水文地质条件、降水的影响范围和周边环境保护要求布置，每侧应布置1个测点，当存在强透水层时，应加密布置观测点。

## 5.7 建（构）筑物

5.7.1  建（构）筑物竖向位移监测点布设应能反映建（构）筑物的不均匀沉降，并应符合下列规定：

1  建（构）筑物竖向位移监测点应布设在外墙或承重柱上，且位于主要影响区时，监测点沿外墙间距宜为10m~15m；位于次要影响区时，监测点沿外墙间距宜为15m~30m；外墙转角处应布置监测点；

2  在高低悬殊或新旧建（构）筑物连接、建（构）筑物变形缝、不同结构分界、不同基础形式和不同基础埋深等部位的两侧应布设监测点；

3  对烟囱、水塔、高压电塔等高耸构筑物，应在其基础轴线上对称布设监测点，且每栋构筑物监测点不应少于4个；

4  风险等级较高的建（构）筑物应适当增加监测点数量。

5.7.2  建（构）筑物水平位移监测点应布设在邻近基坑或隧道一侧的建（构）筑物外墙、承重柱、变形缝两侧及其他有代表性的部位，并可与建（构）筑物竖向位移监测点布设在同一位置。

5.7.3  建（构）筑物倾斜监测点布设应符合下列规定：

1  倾斜监测点应沿主体结构顶部、底部上下对应按组布设，且中部可增加监测点；

2  每栋建（构）筑物倾斜监测数量不宜少于2组，每组的监测点不应少于2个；

3  采用基础的差异沉降推算建（构）筑物倾斜时，监测点的布设应符合本规程第5.7.1第一条的规定。

5.7.4  建（构）筑物裂缝宽度监测点布设应符合下列规定：

1  裂缝宽度监测应根据裂缝的分布位置、走向、长度、宽度、错台等参数，分析裂缝的性质、产生的原因及发展趋势，选取应力或应力变化较大部位的裂缝或宽度较大的裂缝进行监测；

2  裂缝宽度监测宜在裂缝的最宽处及裂缝首、末端按组布设，每组应布设2~3个监测点，并应分别布设在裂缝两侧，且其连线应垂直于裂缝走向。

## 5.8  桥梁

5.8.1  桥梁墩台竖向位移监测点布设应符合下列规定：

1  竖向位移监测点应布设在墩柱或承台上；

2  每个墩柱和承台的监测点不应少于1个，群桩承台宜适当增加监测点。

5.8.2  采用全站仪监测桥梁墩柱倾斜时，监测点应沿墩柱顶、底部上下对应按组布设，且每个墩柱的监测点不应少于1组，每组的监测点不宜少于2个；采用倾斜仪监测时，监测点不应少于1个。

5.8.3  桥梁结构应力监测点宜布设在桥梁梁板结构中部或应力变化较大部位。

5.8.4  桥梁裂缝宽度监测点的布设应符合本规程第5.7.4条的规定。

## 5.9  地下管线

5.9.1  地下管线的资料应由建设单位提供，资料不详时，应委托第三方单位进行探测。地下管线监测点埋设形式和布设位置应根据地下管线的重要性、修建年代、类型、材质、管径、接口形式、埋设方式、使用状况，以及与工程的空间位置关系等综合确定。

5.9.2  地下管线位于主要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为5m~15m；位于次要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为15m~30m。

5.9.3  监测点宜布设在地下管线的节点、转角点、位移变化敏感或预测变形较大的部位。

5.9.4  地下管线位于主要影响区时，宜采用位移杆法在管体上布设直接监测点；地下管线位于次要影响区且无法布设直接监测点时，可在地表或土层中布设间接监测点。

5.9.5  隧道下穿污水、供水、燃气、热力等地下管线且风险很高时，应布设管线结构直接监测点。

5.9.6  地下管线水平位移监测点的布置和数量应根据地下管线特点和工程需要确定。

5.9.7  地下管线密集、种类繁多时，应对重要的、抗变形能力差的、容易渗漏或破坏的管线进行重点监测。

## 5.10  高速公路与城市道路

5.10.1  高速公路与城市道路的路面和路基竖向位移监测点的布设应与路面下方的地下构筑物和地下管线的监测工作相结合，并应做到监测点布设合理、相互协调。

5.10.2  路面竖向位移监测应根据施工工法，按本规程5.4.5条的监测点布设的规定，并结合路面实际情况布设监测点和监测断面。

5.10.3  隧道下穿高速公路、城市重要道路时，应布设路基竖向位移监测点，路肩或绿化带上应布设地表沉降监测点。

5.10.4  道路挡墙竖向位移监测点宜沿挡墙走向布设，挡墙位于主要影响区时，监测点间距宜为5m~10m；位于次要影响区时，监测点间距宜为10m~15m。

5.10.5  道路挡墙倾斜监测点应根据挡墙的结构形式选择监测断面布设，每段挡墙监测断面不应少于1个，每个监测断面上、下监测点应布设在同一竖直面上。

## 5.11  既有轨道交通

5.11.1  既有轨道交通隧道结构监测宜优先采用自动化监测。既有轨道交通隧道结构竖向位移、水平位移和净空收敛监测应按监测断面布设，且既有隧道结构位于主要影响区时，监测断面间距宜为5m；位于次要影响区时，监测断面间距不宜大于10m。每个监测断面宜在隧道结构顶部或底部、结构柱、两边侧墙布设监测点。

5.11.2  既有轨道交通高架桥结构监测点的布设可按本规程第5.8节的规定执行。

5.11.3  既有轨道交通地面线的路基竖向位移监测断面间距宜为5m~10m，每个监测断面中的每条股道下方的路基及附属设施均应布设监测点。

5.11.4  既有轨道交通整体道床或轨枕的竖向位移监测应按监测断面布设，监测断面与既有隧道结构或路基的竖向位移监测断面宜处于同一里程。

5.11.5  轨道静态几何形位监测点的布设应按城市轨道交通或铁路的工务维修、养护要求等进行确定。

## 6  监测方法及技术要求

## 6.1  一般规定

6.1.1  监测方法应根据监测对象和监测项目的特点、工程监测等级、设计要求、精度要求、场地条件和当地工程经验等综合确定，并应合理易行。

6.1.2  监测仪器、设备和元器件应符合下列规定：

1  监测仪器、设备和元器件应满足监测精度和量程的要求，并应稳定、可靠；

2  监测仪器和设备应定期进行检定或校准，并在检定有效期内使用；

3  元器件应在使用前进行标定，标定记录应齐全；

4  监测过程中应定期进行监测仪器的核查、比对，设备的维护、保养，以及监测元器件的检查。

6.1.3  监测传感器应具备下列性能：

1  与量测的介质特性相匹配；

2  灵敏度高、线性好、重复性好；

3  性能稳定可靠，漂移、滞后误差小；

4  防水性好，抗干扰能力强。

6.1.4  对同一监测项目，现场监测作业宜符合下列规定：

1  宜采用相同的监测方法和监测路线；

2  宜使用同一监测仪器和设备；

3  宜固定监测人员；

4  宜在基本相同的时段和环境条件下工作。

6.1.5  工程周边环境与周围岩土体监测点应在施工之前埋设，工程支护结构监测点应在支护结构施工过程中及时埋设。监测点埋设并稳定后，应至少连续独立进行3次观测，并取其稳定值的平均值作为初始值。

6.1.6  监测精度应根据监测项目、控制值大小、工程要求、国家现行有关标准等综合确定，并应满足对监测对象的受力或变形特征分析的要求。

6.1.7  监测过程中，应做好监测点和传感器的保护工作。测斜管、水位观测孔、分层沉降管等管口应做好保护；爆破振动、应力应变等传感器应防止信号线被损坏。

6.1.8  工程监测新技术、新方法应用前，应与传统方法进行验证，且监测精度应符合本规程的规定。

## 6.2  水平位移监测

6.2.1  测定特定方向的水平位移宜采用小角法、方向线偏移法、视准线法、投点法、激光准直法等大地测量法，并应符合下列规定：

1  采用投点法和小角法时，应对经纬仪或全站仪的垂直轴倾斜误差进行检验，当垂直角超出±3°范围时，应进行垂直轴倾斜改正；

2  采用激光准直法时，应在使用前对激光仪器进行检校；

3  采用方向线偏移法时，对主要监测点，可以该点为测站测出对应基准线端点的边长与角度，求得偏差值；对其他监测点，可选适宜的主要监测点为测站，测出对应其它监测点的距离与方向值，按方向值的变化求得偏差值。

6.2.2  测定任意方向的水平位移可根据监测点的分布情况，采用交会、导线测量、极坐标等方法。

6.2.3  当监测点与基准点无法通视或距离较远时，可采用全球定位系统（GPS）测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

6.2.4  水平位移监测网宜采用城市轨道交通工程坐标系，也可采用假定坐标系统，并进行一次布网。每次监测前，应对水平位移基准点进行稳定性复测，并以稳定点作为起算点。

6.2.5  测角、测边水平位移监测网宜布设为近似等边的边角网，其三角形内角不应小于30°，当受场地或其它条件限制时，个别角度可适当放宽。

6.2.6  水平位移监测控制网的技术要求应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308的有关规定。

6.2.7  监测仪器和监测方法应满足水平位移监测点坐标中误差和水平位移控制值的要求，且水平位移监测精度应符合表6.2.7的规定。

表6.2.7  水平位移监测精度

| 工程监测等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平位移控制值 | 累计变化量D′(mm) | D′<25 | 25≤D′<40 | D′≥40 |
|  | 变化速率vd(mm/d) | vd<3 | 3≤vd<4 | vd≥4 |
| 监测点坐标中误差(mm) |  | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 |

注：1  监测点坐标中误差是指监测点相对测站点（如工作基点等）的坐标中误差，为点位中误差的1/2；

2  当根据累计变化量和变化速率选择的精度要求不一致时，优先按变化速率的要求确定。

## 6.3  竖向位移监测

6.3.1  竖向位移监测可采用几何水准测量、电子测距三角高程测量、静力水准测量等方法。

6.3.2  竖向位移监测应符合下列规定：

1  监测精度应与相应等级的竖向位移监测网观测相一致；

2  主要监测点应与水准基准点或工作基点组成闭合线路，或附合水准线路；

3  对于采用的水准仪视准轴与水准管轴的夹角（i角），监测等级一级时，不应大于10〞，监测等级二级时，不应大于15〞，监测等级三级时，不应大于20〞，i角检校应符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897的有关规定；

4  采用钻孔等方法埋设坑底隆起（回弹）监测标志时，孔口高程宜用水准测量方法测量，高程中误差为±1.0mm，沉降标至孔口垂直距离宜采用经检定的钢尺量测；

5  采用液体静力水准进行竖向位移自动监测时，设备的性能应满足监测精度的要求，并应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定；

6  采用电子测距三角高程进行竖向位移监测时，宜采用0.5〞~1〞级的全站仪和特制觇牌采用中间设站、不量仪器高的前后视观测方法，并应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

6.3.3  竖向位移监测网的布设应符合下列规定：

1  竖向位移监测网宜采用城市轨道交通工程高程系统，也可采用假定高程系统；

2  采用几何水准测量、三角高程测量时，监测网应布设成闭合、附合线路或结点网，采用闭合线路时，每次应联测2个以上的基准点。

6.3.4  竖向位移监测网的技术要求应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308的有关规定。

6.3.5  监测仪器和监测方法应满足竖向位移监测点测站高差中误差和竖向位移控制值的要求，且竖向位移监测精度符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 竖向位移监测精度

| 工程监测等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖向位移控制值 | 累计变化量S(mm) | S<25 | 25≤S<40 | S≥40 |
|  | 变化速率vs(mm/d) | vs<3 | 3≤vs<4 | vs≥4 |
| 监测点测站高差中误差(mm) |  | ≤0.6 | ≤1.2 | ≤1.5 |

注：监测点测站高差中误差是指相应精度与视距的几何水准测量单程一测站的高差中误差。

## 6.4  深层水平位移监测

6.4.1  深层水平位移宜布设在结构内或结构外侧2m范围内。

6.4.2  测斜仪系统精度不宜低于0.25mm/m，分辨率不宜低于0.02mm/500mm。

6.4.3  测斜管宜采用聚氯乙烯（PVC）工程塑料或铝合金管制成，直径宜为45mm~90mm。

6.4.4  测斜管长度不短于支护结构长度，当采用钻孔埋设土体孔时，不宜小于结构深度的1.5倍或进入变形相对稳定地层。

6.4.5  测斜管埋设应符合下列规定：

1  采用钻孔法埋设时，测斜管与钻孔孔壁之间应回填密实；

2　测斜管应预埋或在开挖施工前埋设；

3　埋设前应检查测斜管质量，测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准、顺畅，各段接头应紧密对接，管底应保证密封；

4  测斜管埋设时应保持固定、竖直，防止发生上浮、破裂、断裂、扭转；测斜管一对导槽的方向应与所需测量的位移方向保持一致。

6.4.6  深层水平位移监测前，宜用清水将测斜管内冲刷干净，并采用模拟探头进行试孔检查后再使用。监测时，应将测斜仪探头放入测斜管底，恒温一段时间后自下而上以0.5m或1.0m间隔逐段量测。每监测点均应进行正、反两次量测，并取其平均值为最终值。

6.4.7  深层水平位移计算时，应确定固定起算点，固定起算点可设在测斜管的顶部或底部；当测斜管底部未进入稳定岩土体或已发生位移时，应以管顶为起算点，并应测量管顶中心的平面坐标进行水平位移修正。

## 6.5  土体分层竖向位移监测

6.5.1  土体分层竖向位移监测可埋设磁环分层沉降标，采用分层沉降仪进行监测；也可埋设深层沉降标，采用水准测量方法进行监测。

6.5.2  分层沉降管宜采用聚氯乙烯（PVC）工程塑料管，直径宜为45mm~90mm。

6.5.3  磁环分层沉降标可通过钻孔在预定位置埋设。安装磁环时，应先在沉降管上分层沉降标的设计位置套上磁环与定位环，再沿钻孔逐节放入分层沉降管。分层沉降管安置到位后，应使磁环与土层粘结固定。

6.5.4  磁环分层沉降标埋设后应连续观测1周，至磁环位置稳定后，测定孔口高程并计算各磁环的高程。采用分层沉降仪量测时，应以3次测量平均值作为初始值，读数较差不应大于1.5mm；采用深层沉降标结合水准测量时，水准测量精度应符合本规范表6.3.5的规定。

6.5.5  采用磁环分层沉降标监测时，应对磁环距管口深度采用进程和回程两次观测，并取进、回程读数的平均数；每次监测时均应测定分层沉降管管口高程的变化，然后换算出分层沉降管外各磁环的高程。

## 6.6  倾斜监测

6.6.1  倾斜监测应根据现场观测条件和要求，选用投点法、激光铅直仪法、垂准法、倾斜仪法或差异沉降法等观测方法。

6.6.2  投点法应采用全站仪或经纬仪瞄准上部观测点，在底部观测点安置水平读数尺直接读取偏移量，正、倒镜各观测一次取平均值，并根据上、下观测点高度计算倾斜度。

6.6.3  垂准法应在下部测点安装光学垂准仪、激光垂准仪或经纬仪、全站仪加弯管目镜法，在顶部测点安置接收靶，在靶上读取或量取水平位移量与位移方向。

6.6.4  倾斜仪法可采用水管式、水平摆、气泡或电子倾斜仪等进行观测，倾斜仪应具备连续读数、自动记录和数字传输功能。

6.6.5  差异沉降法应采用水准方法测量沉降差，经换算求得倾斜度和倾斜方向。

6.6.6  当采用全站仪或经纬仪进行外部观测时，仪器设置位置与监测点的距离宜为上、下点高差的1.5倍~2.0倍。

6.6.7  倾斜观测精度应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026和《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

## 6.7  裂缝监测

6.7.1  建（构）筑物、桥梁、既有隧道结构等的裂缝监测内容包括裂缝位置、走向、长度、宽度，必要时尚应监测裂缝深度。

6.7.2  裂缝监测宜采用下列方法：

1　裂缝宽度监测宜采用裂缝观测仪进行测读，也可在裂缝两侧贴、埋标志，采用千分尺或游标卡尺等直接量测，或采用裂缝计、粘贴安装千分表及摄影量测等方法监测裂缝宽度变化；

2　裂缝长度监测宜采用直接量测法；

3　裂缝深度监测宜采用超声波法、凿出法等。

6.7.3  工程施工前应记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量，并对监测裂缝进行统一编号，记录各裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度，以及初测日期等。

6.7.4  裂缝监测标志应便于量测，长期观测可采用镶嵌或埋入墙面的金属标志、金属杆标志或楔形板标志；需要测出裂缝纵横向变化值时，可采用坐标方格网板标志。

6.7.5  裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm，裂缝长度和深度量测精度不宜低于1.0mm。

6.7.6  当采用测缝传感器自动测记时，应与人工监测数据比对，且数据的观测、传输、保存应可靠。

## 6.8  净空收敛监测

6.8.1  隧道和竖井结构的净空收敛可采用收敛计、全站仪或红外激光测距仪进行监测。

6.8.2  采用收敛计监测应符合下列规定：

1  应在收敛测线两端安装监测点，监测点与隧道侧壁应固定牢固；监测点安装后应进行监测点与收敛尺接触点的符合性检查，并应进行3次独立观测，且3次独立观测较差应小于标称精度的2倍；

2  观测时应施加收敛尺标定时的拉力，观测结果应取3次独立观测读数的平均值；

3  工作现场温度变化较大时，读数应进行温度修正。

6.8.3  采用红外激光测距仪监测应符合下列规定：

1  测距仪的标称精度应优于±2mm；

2  应在收敛测线两端设置对中与瞄准标志，隧道侧壁粗糙时，瞄准标志宜采用反射片；对中与瞄准标志设置后，应进行实测精度符合性检查，并应进行3次独立观测，且3次独立观测较差应小于测距标称精度的2倍；

3  观测结果应3次独立观测读数的平均值。

6.8.4  采用全站仪进行固定测线收敛监测应符合下列规定：

1  应设置固定仪器设站位置，并在收敛测线两端固定小棱镜或设置反射片，设站点与测线两端点水平投影应呈一直线；

2  应观测至少一测回，并计算测线两端点的水平距离。

6.8.5  采用全站仪进行隧道全断面扫描收敛监测应符合下列规定：

1  每个断面应设置仪器对中点、定向点和检查点，3点水平投影应呈一直线；

2  应结合断面的剖面结构采集断面数据，断面上每段线型（直线或圆弧）内的有效数据不应少于5个点；

3  宜采用具有无棱镜测距、自动测量功能的全站仪，装载机载程序实现自动数据采集，无棱镜测距精度不应低于±3mm；

4  收敛变形数据宜与标准断面进行比较，并以标准断面为基准输出全断面各点向外（拉张）或向内（压缩）变形情况。

6.8.6  矿山法隧道开挖后、盾构法隧道拼装完成后，应及时设置收敛监测点，并进行初始值测量。

## 6.9  爆破振动监测

6.9.1  爆破振动监测系统由速度传感器或加速度传感器、数据采集仪及数据分析软件组成，速度传感器或加速度传感器可采用垂直、水平单向传感器或三矢量一体传感器。

6.9.2  爆破振动监测传感器的安装应与被测对象之间刚性粘结，并应使传感器的定位方向与所测量的振动方向一致。监测工作中可传感器是反应被测信号的关键设备，为了能正确反映所测信号，除了传感器本身的性能指标满足一定要求外，传感器的安装、定位也是极为重要的。为了可靠地得到爆破地震动或结构动力响应的记录，传感器必须与被测点的表面牢固地结合在一起，否则在爆破振动时往往会导致传感器松动、滑落，使得信号完全失真，在工程测试中主要采用以下方法固定传感器：
 （1）若测点表面为坚硬岩石或混凝土可以采用环氧砂浆、环氧树脂胶、石膏或其它强度粘合剂；
 （2）可在浇筑混凝土墩子时，先预埋固定螺栓，然后再用压板将传感器地板与预埋螺栓紧固相连；
 （3）如被测表面为土质时，可先将表面覆土夯实，将传感器直接埋入夯实土中，用木锤将传感器与土体敲紧使二者紧密接触。
 传感器安装时，还应该注意定位方向，要使传感器与所测量的振动方向一致，否则，也会带来测量误差，若测量竖向分量，则使传感器的测振方向垂直与地面；若测径向水平分量，则使传感器的测振方向垂直于由测点至爆心连线方向。可可采用以下方法固定传感器：

1  被测对象为混凝土或坚硬岩石时，宜采用环氧砂浆、环氧树脂胶、石膏或其它高强度粘合剂将传感器固定在混凝土或坚硬岩石表面，也可预埋固定螺栓，将传感器底面与预埋螺栓紧固相连；

2  被测对象为土体时，可先将表面松土夯实，将传感器直接埋入夯实土体中，并使传感器与土体紧密接触。

6.9.3  仪器安装和连接后应进行监测系统的测试；监测期内整个监测系统应处于良好工作状态。

6.9.4  爆破振动监测仪器量程精度的选择应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

## 6.10  孔隙水压力监测

6.10.1  孔隙水压力可根据工程测试的目的、土层的渗透性和测试期的长短等条件，选用封闭或开口方式埋设孔隙水压力计进行监测。

6.10.2  孔隙水压力计的量程应满足被测孔隙水压力范围的要求，并可取静水压力与超孔隙水压力之和的2倍，精度不宜低于0.5%F·S，分辨率不宜低于0.2%F·S。

6.10.3  孔隙水压力计的埋设可采用钻孔埋设法、压入埋设法、填埋法等。当在同一测孔中埋设多个孔隙水压力计时，宜采用钻孔埋设法；当在粘性土层中埋设单个孔隙水压力计，宜采用不设反滤料的压入埋设法；在填方工程中宜采用填埋法。

6.10.4  孔隙水压力计应在施工前埋设，并应符合下列规定：

1  孔隙水压力计应进行稳定性、密封性检验和压力标定，并应确定压力传感器的初始值，检验记录、标定资料应齐全；

2  埋设前，传感器透水石应在清水中浸泡饱和，并排除透水石中的气泡；

3  传感器的导线长度应大于设计深度，导线中间不宜有接头，引出地面后应放在集线箱内并编号；

4  当孔内埋设多个孔隙水压力计，监测不同含水层的渗透压力时，应做好相邻孔隙水压力计的隔水措施；

5  埋设后，应记录探头编号、位置并测读初始读数，读数需稳定后才能进行监测工作。

6.10.5  采用钻孔法埋设孔隙水压力计时，钻孔应圆直、干净，钻孔直径宜为110mm~130mm，当采用泥浆护壁成孔时应清洗干净。孔隙水压力计的观测段应回填透水材料，并用干燥膨润土球封孔。

6.10.6  孔隙水压力监测的同时，应测量孔隙水压力计埋设位置的地下水位。孔隙水压力应根据实测数据，按压力计的换算公式进行计算。

## 6.11  地下水位监测

6.11.1  地下水位监测宜通过钻孔设置水位观测管，采用测绳、水位计等进行量测。

6.11.2  地下水位应分层观测，水位观测管的滤管位置和长度应与被测含水层的位置和厚度一致，被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。

6.11.3  水位观测管埋设稳定后应测定孔口高程并计算水位高程。人工观测地下水位的测量精度不宜低于20mm，仪器观测精度不宜低于0.5%F·S。

6.11.4  水位观测管的安装应符合下列规定：

1  水位观测管的导管段应顺直，内壁应光滑无阻，接头应采用外箍接头；

2  观测孔孔底宜设置沉淀管；

3  观测孔完成后应进行清洗，观测孔内水位应与地层水位一致，且连通良好。

6.11.5  水位观测管宜至少在工程开始降水前1周埋设，且宜逐日连续观测水位并取得稳定初始值。

## 6.12  岩土压力监测

6.12.1  盾构法及矿山法隧道围岩压力宜采用界面土压力计进行监测。

6.12.2  土压力计的测试量程可根据预测的压力变化幅度确定，其上限可取设计压力的2倍，精度不宜低于0.5%F·S，分辨率不宜低于0.2% F·S。

6.12.3  土压力计的埋设可采用埋入式，埋设时应符合下列规定：

1  埋设前应对土压力计进行稳定性、密封性检验和压力、温度标定，且检验记录、标定资料应齐全；

2　受力面与所监测的压力方向应垂直，并紧贴被监测对象；

3　应采取土压力膜保护措施；

4　采用钻孔法埋设时，回填应均匀密实，且回填材料宜与周围岩土体一致；

5  土压力计导线长度可根据工程监测需要确定，导线应按一定线路集中于导线箱内；

6　应做好完整的埋设记录。

6.12.4  隧道工程土压力计埋设后应立即进行检查测试，并读取初始值。

## 6.13  结构应力监测

6.13.1  结构应力可通过安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。

6.13.2  混凝土构件可采用钢筋应力计、混凝土应变计、光纤传感器等进行监测；钢构件可采用轴力计或应变计等进行监测。

6.13.3  结构应力监测应排除温度变化等因素的影响，且钢筋混凝土结构应排除混凝土收缩、徐变以及裂缝的影响。

6.13.4  结构应力监测传感器埋设前应进行标定和编号，埋设后导线应引至适宜监测操作处，导线端部应做好防护措施。

6.13.5  钢筋应力计或应变计的量程宜为设计内力值的2倍，精度不宜低于0.25%F·S。

## 6.14  现场巡查

6.14.1  现场巡查可采用人工目测的方法，并辅助以量尺、锤、放大镜、照相机、摄像机等器具。

6.14.2  巡查人员应以填表、拍照或摄像等方式将观测到的有关信息和现象进行记录，应要求填写巡查记录，并应及时整理巡查信息。

6.14.3  巡查信息应与仪器监测数据进行对比分析，发现异常或险情时，应按规定程序及时通知建设方及相关单位。

## 6.15  自动化监测

6.15.1  自动化监测系统应包括前端采集、数据传输、数据处理等三个部分。

6.15.2  自动化监测应能实现测量、传输、处理、报警及浏览等功能。

6.15.3  自动化监测的数据测量精度应满足相应监测等级的精度要求。

6.15.4  自动化监测点的布设、监测频率应满足隧道工程安全的要求。

# 7  监测频率

- 7.1  一般规定

7.1.1  监测信息采集的频率和监测周期应根据设计要求、施工方法、施工进度、监测对象、监测项目、地质条件和周边环境等情况和特点综合确定，并应满足反映监测对象变化过程的要求。

7.1.2  监测频率应使获取的监测信息及时、准确，系统反映施工工况及监测对象的动态变化，并宜采取定时监测。

7.1.3  对穿越既有轨道交通和重要建（构）筑物等周边环境风险等级为一级的工程，在穿越施工过程中，应提高监测频率，并宜对关键监测项目进行自动化监测。

7.1.4  施工降水、岩土体注浆加固等工程措施对周边环境产生影响时，应根据环境的重要性和预测的影响程度确定监测频率。

7.1.5  工程施工期间，现场巡查每天不少于一次，并应做好巡查记录，在关键工况、特殊天气等情况下应增加巡查次数或采用远程视频监测系统。

7.1.6  当遇到下列情况时，应提高监测或现场巡查频率：

1  监测数据异常或变化速率出现增大趋势；

2  存在勘察未发现的不良地质条件，且影响工程安全；

3  地表、建（构）筑物等周边环境发生较大沉降、不均匀沉降；

4  盾构始发、接收以及停机检修或更换刀具期间；

5  矿山法隧道断面变化部位、施工中产生受力转换部位；

6  工程出现异常；

7  工程险情或事故后重新组织施工；

8  暴雨或长时间连续降雨；

9  邻近工程施工、超载、震动等周边环境条件较大改变；

10 当出现预警情况时。

7.1.7  施工阶段工程监测应贯穿工程施工全过程，满足下列条件时，可结束监测工作：

1  矿山法隧道进行二次衬砌施工后，可结束支护结构的监测工作；

2  盾构法隧道完成贯通、设备安装施工后，可结束管片结构的监测工作；

3  隧道结构监测结束后，且周围岩土体和周边环境变形趋于稳定时，可结束监测工作；

4  满足设计要求结束监测工作的条件。

7.1.8  建（构）筑物变形稳定标准应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定，道路、地下管线等其它周边环境的变形稳定标准宜根据地方经验或评估结果确定。

7.1.9  监测频率可根据监测数据做合理调整，当监测数据较为稳定时，不同影响区域的监测频率可有所区别。

- 7.2  施工期监测频率

Ⅰ  竖井

7.2.1  对于竖井井壁支护结构净空收敛监测频率，在竖井开挖及井壁支护结构施工期间应1次/1d，竖井井壁支护结构整体完成7d后宜1次/2d，30d后宜1次/7d，经数据分析确认井壁达到稳定后可1次/（15d~30 d）。

Ⅱ  盾构法隧道

7.2.2  盾构法隧道工程施工中隧道管片结构、周围岩土体和周边环境的监测频率可按表7.2.2确定。

表7.2.2  盾构法隧道工程监测频率

| 监测 部位 | 监测对象 | 开挖面至监测点或监测断面的距离 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开挖面前方 | 周围岩土体和周边环境 | 5D<L≤8 D | 1次/（3d~5d） |
|  |  | 3D<L≤5 D | 1次/2d |
|  |  | L≤3D | 1次/1d |
| 开挖面后方 | 管片结构、周围岩土体和周边环境 | L≤3D | （1次~2次）/1d |
|  |  | 3D<L≤8 D | 1次/（1d~2 d） |
|  |  | L>8D | 1次/（3d~7d） |

注：1  D—盾构法隧道开挖直径（m），L—开挖面至监测点或监测断面的水平距离（m）；

2  管片结构位移、净空收敛在衬砌环脱出盾尾且能通视时进行监测；

3  监测数据趋于稳定后，监测频率为1次/（15d~30d）。

Ⅲ  矿山法隧道

7.2.3  矿山法隧道工程施工中隧道初期支护结构、周围岩土体和周边环境的监测频率可按表7.2.3确定。

表7.2.3  矿山法隧道工程监测频率

| 监测 部位 | 监测对象 | 开挖面至监测点或监测断面的距离 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开挖面前方 | 周围岩土体和周边环境 | 2B<L≤5 B | 1次/2d |
|  |  | L≤2 B | 1次/1d |
| 开挖面后方 | 初期支护结构、周围岩土体和周边环境 | L≤1 B | （1次~2次）/1d |
|  |  | 1B<L≤2 B | 1次/1d |
|  |  | 2B<L≤5 B | 1次/2d |
|  |  | L>5 B | 1次/（3d ~7d） |

注：1  B—矿山法隧道或导洞开挖宽度（m），L—开挖面至监测点或监测断面的水平距离（m）；

2  当拆除临时支撑时应增大监测频率；

3  监测数据趋于稳定后，监测频率为1次/（15d~30d）。

Ⅳ  联络通道

7.2.4  联络通道监测频率可参照表7.2.3执行，当采用冷冻法施工时，温度监测频率宜为1次/6小时。

Ⅴ  爆破振动

7.2.5  钻爆法施工首次爆破时，对所需监测的周边环境对象均应进行爆破振动监测，以后应根据第一次爆破监测结果并结合环境对象特点确定监测频率。重要建（构）筑物、桥梁等高风险环境对象每次爆破均应进行监测。

# 8  监测项目控制值和预警

- 8.1  一般规定

8.1.1  城市轨道交通隧道工程监测应根据工程特点、监测项目控制值、当地施工经验等制定监测预警等级和预警标准。

8.1.2  城市轨道交通地下工程施工图设计文件应明确监测项目的控制值，并应符合下列规定：

1  监测项目控制值应根据不同施工方法特点、周围岩土体特征、周边环境保护要求并结合当地工程经验进行确定，并应满足监测对象的安全状态得到合理、有效控制的要求；

2  支护结构监测项目控制值应根据工程监测等级、支护结构特点及设计计算结果等进行确定；

3  周边环境监测项目控制值应根据环境对象的类型与特点、结构形式、变形特征、已有变形、正常使用条件及国家现行有关标准的规定，并结合环境对象的重要性、易损性及相关单位的要求等进行确定；

4  对重要的、特殊的或风险等级较高的环境对象的监测项目控制值，应在现状调查与检测的基础上，通过分析计算或专项评估进行确定；

5  周围地表沉降等岩土体变形控制值应根据岩土体的特性，结合支护结构工程自身风险等级和周边环境安全风险等级等进行确定；

6  监测等级高、工况条件复杂的工程，宜针对不同的工况条件确定监测项目控制值，并按工况条件控制监测对象的状态。

8.1.3  监测项目控制值应按监测项目的性质分为变形监测控制值和力学监测控制值。变形监测控制值应包括变形监测数据的累计变化值和变化速率值；力学监测控制值宜包括力学监测数据的最大值或最小值。

8.1.4  城市轨道交通隧道工程监测应根据监测预警等级和预警标准建立预警管理制度，预警管理制度应包括不同预警等级的警情报送对象、时间、方式和流程等。

8.1.5  城市轨道交通隧道工程施工过程中，当监测数据达到预警标准时，必须进行警情报送。

8.1.6  现场巡查过程中发现下列警情之一时，应根据警情紧急程度、发展趋势和造成后果的严重程度按预警管理制度进行警情报送：

1  隧道支护结构出现明显变形、较大裂缝、断裂、较严重渗漏水、隧道底鼓，支撑出现明显变位或脱落、锚杆出现松弛或拔出等；

2  隧道周围岩土体出现涌砂、涌土、管涌，较严重渗漏水、突水，滑移、坍塌；

3  周边地表出现突然明显沉降或较严重的突发裂缝、坍塌；

4  建（构）筑物、桥梁等周边环境出现危害正常使用功能或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等；

5  周边地下管线变形突然明显增大或出现裂缝、泄漏等。

8.1.7  当出现监测预警情况并采取措施后，若监测数据稳定且工程结构强度满足设计要求后，经建设、设计、监测、施工等相关单位协商后可解除预警。

- 8.2  支护结构和周围岩土体

- 8.2.1  竖井支护结构净空收敛累计值达到30mm或变化速率2mm/d。

8.2.2  盾构法隧道管片结构竖向位移、净空收敛和地表沉降控制值应根据工程地质条件、隧道设计参数、工程监测等级及当地工程经验等确定，当无地方经验时，可按表8.2.2-1和表8.2.2-2确定。

表8.2.2-1  盾构法隧道管片结构竖向位移、净空收敛监测项目控制值

| 监测项目及岩土类型 |  | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 管片结构沉降 | 坚硬~中硬土 | 10~20 | 2 |
|  | 中软~软弱土 | 20~30 | 3 |
| 管片结构差异沉降 |  | 0.04% Ls | — |
| 管片结构净空收敛 |  | 0.2%D | 3 |

注： Ls—沿隧道轴向两监测点间距，D—隧道开挖直径。

表8.2.2-2  盾构法隧道地表沉降监测项目控制值

| 监测项目 及岩土类型 |  | 工程监测等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
|  |  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率（mm/d） | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| 地表沉降 | 坚硬~中硬土 | 10~20 | 3 | 20~30 | 4 | 30~40 | 4 |
|  | 中软~软弱土 | 15~25 | 3 | 25~35 | 4 | 35~45 | 5 |
| 地表隆起 |  | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |

注：本表主要适用于标准断面的盾构法隧道工程。

8.2.3	矿山法隧道支护结构变形、地表沉降控制值应根据工程地质条件、隧道设计参数、工程监测等级及当地工程经验等确定，当无地方经验时，可按表8.2.3-1和表8.2.3-2确定。

表8.2.3-1  矿山法隧道支护结构变形监测项目控制值

| 监测项目及区域 | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 拱顶 沉降 | 10~20 | 3 |
| 底板竖向位移 | 10 | 2 |
| 净空收敛 | 10 | 2 |

表8.2.3-2  矿山法隧道地表沉降监测项目控制值

| 监测等级及区域 | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 20~30 | 3 |
| 二级 | 30~40 | 3 |
| 三级 | 30~40 | 4 |

注：表中数值适用于土的类型为中软土、中硬土及坚硬土中的密实砂卵石地层。

- 8.3  周边环境

8.3.1	建（构）筑物监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  建（构）筑物监测项目控制值应在调查分析建（构）筑物使用功能、建筑规模、修建年代、结构形式、基础类型、地质条件等的基础上，结合其与工程的空间位置关系、已有沉降、差异沉降和倾斜以及当地工程经验进行确定，并应符合现行行业标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定；

2  对风险等级为一级、二级的建（构）筑物，宜通过结构检测、计算分析和安全性评估等确定建（构）筑物的沉降、差异沉降和倾斜控制值；

3  当无地方工程经验时，对于风险等级较低且无特殊要求的建（构）筑物，沉降控制值宜为10mm~30mm，变化速率控制值宜为1mm/d~3mm/d，差异沉降控制值宜为0.001l~0.002l（l为相邻基础的中心距离）。

8.3.2	桥梁监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  桥梁监测项目控制值应在调查分析桥梁规模、结构形式、基础类型、建筑材料、养护情况等的基础上，结合其与工程的空间位置关系、已有沉降、差异沉降和倾斜以及当地工程经验进行确定，并应符合现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》CJJ 99的有关规定；

2  桥梁的沉降、差异沉降和倾斜控制值宜通过结构检测、计算分析和安全性评估确定。

8.3.3	地下管线监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  地下管线监测项目控制值应在调查分析管线功能、材质、工作压力、管径、接口形式、埋置深度、铺设方法、铺设年代等的基础上，结合其与工程的空间位置关系和当地工程经验进行确定；

2  对风险等级较高的地下管线，宜通过专项调查、计算分析和安全性评估确定其沉降和差异沉降控制值；

3  当无地方工程经验时，对风险等级较低且无特殊要求的地下管线沉降及差异沉降控制值可按表8.3.3确定。

表8.3.3  地下管线沉降及差异沉降控制值

| 管线类型 | 沉降 |  | 差异沉降（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |  |
| 燃气管道 | 10~20 | 2 | 0.2% Lg |
| 雨污水管 | 10~30 | 2 | 0.25%Lg |
| 供水管 | 10~30 | 2 |  |

注：1  燃气管道的变形控制值适用于100mm~400mm的管径；

2  Lg—管节长度。

8.3.4	高速公路与城市道路监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  高速公路与城市道路监测项目控制值应在调查分析道路等级、路基路面材料、道路现状情况和养护周期等的基础上，结合其与工程的空间位置关系和当地工程经验等进行确定，并应符合现行行业标准《公路沥青路面养护技术规范》JTJ 073.2和《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1的有关规定；

2  对风险等级较高或有特殊要求的高速公路与城市道路，宜通过现场探测和安全性评估等确定其沉降控制值；

3  当无地方工程经验时，对风险等级较低且无特殊要求的高速公路与城市道路，路基沉降控制值可按表8.3.4确定。

表8.3.4  路基沉降控制值

| 监测项目 |  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基沉降 | 高速公路、城市主干道 | 10~30 | 3 |
|  | 一般城市道路 | 20~40 | 3 |

8.3.5	城市轨道交通既有线路监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  城市轨道交通既有线路监测项目控制值应在调查分析地质条件、线路结构形式、轨道结构形式、线路现状情况等的基础上，结合其与工程的空间位置关系、当地工程经验，进行必要的结构检测、计算分析和安全性评估后确定；

2  城市轨道交通既有线路结构监测及轨道几何形位监测项目控制值应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定，并应满足线路维修的要求；

3  当无地方工程经验时，城市轨道交通既有隧道结构变形控制值可按表8.3.5确定。

表8.3.5  城市轨道交通既有隧道结构变形控制值

| 监测项目 | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 隧道结构沉降 | 3~10 | 1 |
| 隧道结构上浮 | 5 | 1 |
| 隧道结构水平位移 | 3~5 | 1 |
| 隧道差异沉降 | 0.04%Ls | — |
| 隧道结构变形缝差异沉降 | 2~4 | 1 |

注：Ls—沿隧道轴向两监测点间距。

4  城市轨道交通既有高架线路、地面线路监测控制值应符合本规程第8.3.2条、第8.3.6条的规定。

8.3.6	既有铁路监测项目控制值的确定应符合下列规定：

1  既有铁路监测项目控制值应符合本规程第8.3.5条规定，对高速铁路应在专项评估后确定；

2  既有铁路线路结构监测及轨道几何形位监测项目控制值应符合现行行业标准《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB 10413的有关规定，并应满足线路维修的要求；

3  当无地方工程经验时，对风险等级较低且无特殊要求的既有铁路路基沉降控制值可按表8.3.6确定，且路基差异沉降控制值宜小于0.04%Lt（Lt为沿铁路走向两监测点间距）。

表8.3.6  既有铁路路基沉降控制值

| 监测项目 |  | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基沉降 | 整体道床 | 10~20 | 1.5 |
|  | 碎石道床 | 20~30 | 1.5 |

8.3.7	爆破振动监测项目控制值包括峰值振动速度值和主振频率值，应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

# 9  运营期监测

9.0.1  运营单位应定期对轨道工程、路基工程、隧道、桥梁、车站建筑、车辆运营控制中尽及变电所房屋建筑等开展结构稳定性监测。

9.0.2  运营期结构稳定性监测，应采用仪器（人工、自动化）监测与巡视相结合的方法。

9.0.3  运营单位应定期对轨道的标高、轨距、轨道扣件、钢轨伤裂进行监测。

9.0.4  运营单位应定期对路基结构强度及变形情况进行监测。

9.0.5  运营单位应定期对隧道、桥梁、车站建筑的结构强度、刚度和耐久性开展监测。

9.0.6  运营单位应建立隧道、桥梁等结构工程的沉降监测系统，定期对沉降情况进行监测。

9.0.7  运营单位应定期对周边环境开展巡查，必要时对周边可能影响运营安全的结构开展监测。

9.0.8  运营期间的监测应符合国家及福建省现行有关标准的规定。

# 10  数据处理及信息反馈

10.1.1  工程监测成果资料应完整、清晰、签字齐全，监测成果应包括现场监测资料、计算分析资料、图表、曲线、文字报告等。

10.1.2  现场监测资料宜包括外业观测记录、现场巡查记录、记事项目以及仪器、视频等电子数据资料。外业观测记录、现场巡查记录和记事项目应在现场直接记录在正式的监测记录表格中，监测记录表格中应有相应的工况描述。

10.1.3  取得现场监测资料后，应及时对监测资料进行整理、分析和校对，监测数据出现异常时，应分析原因，必要时应进行现场核对或复测。

10.1.4  对监测数据应及时计算累计变化值、变化速率值，并绘制时程曲线，必要时绘制断面曲线图、等值线图等，并应根据施工工况、地质条件和环境条件分析监测数据的变化原因和变化规律，预测其发展趋势。

10.1.5  监测报告可分为日报、警情快报、阶段性报告和总结报告。监测报告应采用文字、表格、图形、照片等形式，表达直观、明确。监测报告宜包括下列主要内容：

1  日报

1）工程施工概况；

2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

3）监测项目日报表：仪器型号、监测日期、观测时间、天气情况、监测项目的累计变化值、变化速率值、控制值、监测点平面位置图等，可采用本规程附录D的样式；

4）监测数据、现场巡查信息的分析与说明；

5）结论与建议。

2  警情快报

1）警情发生的时间、地点、情况描述、严重程度、施工工况等；

2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、监测点平面位置图；

4）警情原因初步分析；

5）警情处理措施建议。

3  阶段性报告

1）工程概况及施工进度；

2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线图、等值线图、监测点平面位置图等；

4）监测数据、巡查信息的分析与说明；

5）结论与建议。

4  总结报告

1）工程概况；

2）监测目的、监测项目和监测依据；

3）监测点布设；

4）采用的仪器型号、规格和元器件标定资料；

5）监测数据采集和观测方法；

6）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

7）监测数据图表：监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线、等值线图等；

8）监测数据、巡查信息的分析与说明；

9）结论与建议。

10.1.6  监测数据的处理与信息反馈宜利用专门的工程监测数据处理与信息管理系统软件，实现数据采集、处理、分析、查询和管理的一体化以及监测成果的可视化。

10.1.7  监测日报、警情快报、阶段性报告和总结报告应按规定的格式和内容，及时向相关单位报送。

# 附录A  监测项目代号和图例

A.0.1  监测项目代号和图例应具有唯一性。

A.0.2  工程监测断面、监测点编号应结合监测项目及其图例，按工点统一编制。监测点编号宜符合下列规定：

1  监测点编号组成格式宜由监测项目代号与监测点序列号共同组成；

2  监测项目代号宜采用大写英文字母的形式表示；

3  监测点序列号宜采用阿拉伯数字并按一定的顺序或方向进行编号。

A.0.3  支护结构监测项目代号和图例宜符合表A.0.3-1~表A.0.3-3的规定。

表A.0.3-1  监测项目代号和图例

| 监测项目 | 项目代号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 水平位移 | ZQS |  |
| 竖向位移 | ZQC |  |
| 竖井井壁支护结构净空收敛 | SJJ |  |

表A.0.3-2  盾构法隧道管片结构监测项目代号和图例

| 监测项目 | 项目代号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 管片结构拱顶竖向位移 | S/XGD+环号 |  |
| 管片结构拱底竖向位移 | S/XGC+环号 |  |
| 管片结构水平位移 | S/XGS+环号 |  |
| 管片结构净空收敛 | S/XGJ+环号 |  |
| 管片结构应力、管片连接螺栓应力 | S/XGL |  |

表A.0.3-3  矿山法支护结构监测项目代号和图例

| 监测项目 | 项目代号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 初期支护结构拱顶沉降 | S/XGD+里程号 |  |
| 初期支护结构底板竖向位移 | S/XGC+里程号 |  |
| 初期支护结构净空收敛、隧道拱脚竖向位移 | S/XGJ+里程号 |  |
| 中柱结构竖向位移、倾斜 | ZZC |  |
| 中柱结构应力 | ZNL |  |
| 初期支护结构、二次衬砌应力 | ZHL |  |

A.0.4  周围岩土体监测项目代号和图例宜符合表A.0.4的规定。

表A.0.4  周围岩土体监测项目代号和图例

| 监测项目 | 项目代号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 地表沉降 | DBC |  |
| 土体深层水平位移 | TCX |  |
| 土体分层竖向位移 | TCC |  |
| 坑底隆起（回弹） | KDC |  |
| 支护桩（墙）侧向土压力、管片围岩压力、围岩压力 | WTL |  |
| 地下水位 | WSW |  |
| 孔隙水压力 | KSL |  |

A.0.5  周边环境监测项目代号和图例宜符合表A.0.5的规定。

表A.0.5  周边环境监测项目代号和图例

| 监测项目 | 项目代号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 建（构）筑物、桥梁墩台、挡墙竖向位移 | JGC |  |
| 建（构）筑物、地下管线、桥梁墩台差异沉降 | JGY |  |
| 隧道结构竖向位移、轨道结构（道床）竖向位移 | SGC |  |
| 建（构）筑物、隧道结构水平位移 | JGS |  |
| 隧道结构变形缝差异沉降 | JGK |  |
| 轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平） | GDX |  |
| 建（构）筑物倾斜 | JGQ |  |
| 桥梁墩台倾斜、挡墙倾斜 | QGQ |  |
| 建（构）筑物裂缝 | JGF |  |
| 桥梁裂缝 | QGF |  |
| 隧道、轨道结构裂缝 | SGF |  |
| 地下管线竖向位移 | GXC |  |
| 地下管线水平位移 | GXS |  |
| 路面竖向位移 | LMC |  |
| 路基竖向位移 | LJC |  |
| 桥梁梁板应力 | LBL |  |
| 爆破振动 | BPZ |  |

# 附录B  基准点、监测点的埋设

B.0.1  深埋钢管水准基准点标石的埋设（图B.0.1），应符合下列规定：

1  保护井壁宜采用砖砌，井壁厚度宜为240mm，井底垫圈宽度宜为370mm，井深宜为1000mm；井盖宜采用钢质材料，井盖直径宜为800mm；井口标高宜与地面标高相同；

2  基准点应分为内管和外管，且外管直径宜为75mm，内管直径宜为30mm，基准点顶部距离井盖顶宜为300mm，井底垫圈面距基准点顶部高度宜为700mm；

3  基准点宜采用钻机钻孔的方式埋设，基准点底部埋设深度应至相对稳定的土层，钻孔底封堵厚度宜为360mm，基点底靴厚度宜为1000mm。

图B.0.1  深埋钢管水准基准点标石

1—保护井；2—外管；3—外管悬空卡子；4—内管；

5—钻孔（内填）；6—基点底靴；7—钻孔底；8—地面；

K1—井盖直径；K2—井壁厚度；K3—井底垫圈宽度；K4—钻孔底封堵厚度；K5—基点底靴厚度；

K6—井底垫圈面距基准点顶部高度；K7—基准点顶部距井盖顶高度

B.0.2  平面基准点标石的埋设（图B.0.2），应符合下列规定：

1  保护井壁宜采用钢质材料，井壁厚度宜为10mm，井底垫圈宽度宜为50mm，井深宜为200mm~300mm；井盖宜采用钢质材料，井盖直径宜为200mm，井口标高宜与地面标高相同；

2  平面基准点标志宜采用加工成“L”型的钢筋置入混凝土基石中，钢筋直径宜为25mm，顶部可刻划成“十”字或镶嵌直径1mm的铜芯；混凝土基石上部直径宜为100mm，下部直径宜为300mm，基准点顶部距离井盖顶宜为50mm；

3  平面基准点可采用人工开挖或钻机钻孔的方式埋设，基准点底部埋设深度应至相对稳定的土层。

图B.0.2  平面基准点标石

1—保护井；2—混凝土底座；3—钢标志点；4—地面；

K1—井盖直径；K2—井壁厚度；K3—井底垫圈宽度；K4—混凝土基石底直径；K5—混凝土基石顶直径；

K6—井底垫垫圈面距监测点顶部高度；K7—基准点顶部距井盖顶高度

B.0.3  建（构）筑物竖向位移监测点的埋设（图B.0.3），应符合下列规定：

1  建（构）筑物竖向位移监测点埋设宜采用“L”型螺纹钢，钢筋直径宜为18mm~22mm，外露端顶部宜加工成球形；

2  标志宜采用钻孔埋入的方式，周边空隙用锚固剂回填密实，标志点的高度宜位于地面以上300mm；

3  螺纹钢外露端顶部与建（构）筑物外表面的距离宜为30mm~40mm，螺纹钢埋入结构长度宜为墙体厚度的1/3~1/2。

图B.0.3  建（构）筑物竖向位移监测点

1—砖墙或钢筋混凝土结构；2—监测点；3—地面；

K1—监测点与建（构）筑物外表面距离；K2—监测点埋入结构深度

B.0.4  地下管线监测点的埋设（图B.0. 4-1、图B.0. 4-2），应符合下列规定：

1  地下管线管顶竖向位移监测点宜采用测杆形式埋设于管线顶部结构上，测杆底端宜采用混凝土与管线结构或周边土体固定，测杆外应加保护管，保护管外侧应回填密实；

2  地下管线管侧土体监测点宜采用测杆形式埋设于管线外侧土体中，测杆底端宜与管线底标高一致，并宜采用混凝土与管线周边土体固定，测杆外应加保护管，保护管外侧应回填密实；

3  保护井壁宜采用钢质材料，井壁厚度宜为10mm，井底垫圈宽度宜为50mm，井深宜为200mm~300mm；井盖宜采用钢质材料，井盖直径宜为150mm，井口标高宜与地面标高相同。

图B.0.4-1  地下管线位移杆式直接监测点

1—地面；2—保护井；3—测杆；4—保护管；5—管线；

K1—保护井盖直径；K2—保护井井壁厚度；K3—井底垫圈宽度

图B.0.4-2  地下管线管侧土体监测点

1—地面；2—保护井；3—测杆；4—保护管；5—管线；6—混凝土块；

K1—保护井盖直径；K2—保护井井壁厚度；K3—井底垫圈宽度

B.0.5  高速公路、城市道路的路基竖向位移监测点的埋设（图B.0.5），应符合下列规定：

1  高速公路、城市道路的路基竖向位移监测点宜采用钻孔方式埋设，钻孔深度应到原状土层，钻孔直径不宜小于80mm，螺纹钢标志点直径宜为18mm~22mm，底部将螺纹钢标志点用混凝土与周边原状土体固定，底端混凝土固结长度宜为50mm，孔内用细沙回填；

2  路基竖向位移监测点的保护井壁宜采用钢质材料，井壁厚度宜为10mm，井底垫圈宽度宜为50mm，井深宜为200mm~300mm；井盖宜采用钢质材料，井盖直径宜为150mm，井口标高宜与道路地表标高相同；

3  井底垫圈面距监测点顶部高度不宜小于井深长度的1/2，且不宜小于预计的路基最大沉降量。

图B.0.5 路基竖向位移监测点

1—保护井；2—钻孔回填细沙；3—螺纹钢标志；4—路面；5—面层；6—基层；7—垫层；8—原状土；

K1—保护井盖直径；K2—保护井井壁厚度；K3—井底垫圈宽度；

K4—底端混凝土固结长度；K5—井底垫圈面距监测点顶部高度；K6—监测点顶部距井盖顶高度

B.0.6  土体分层竖向位移监测点的埋设（图B.0.6），应符合下列规定：

1  土体分层竖向位移监测点宜采用埋设分层沉降管、管外套磁环的形式，分层沉降管内径宜为59mm，外径宜为71mm，埋置深度应符合监测设计要求；分层沉降管口部位宜采用钢套管保护，管底应进行封堵；

2  保护井壁宜采用钢质材料，井壁厚度宜为10mm，井底垫圈宽度宜为50mm，井深宜为200mm~300mm；井盖宜采用钢质材料，井盖直径宜为150mm，井口标高宜与地面标高相同。

图B.0.6  土体分层竖向位移监测点

1—分层沉降管保护盖；2—保护井；

3—分层沉降管；4—磁环；5—分层沉降管底封堵端；6—地表；

K1—保护井盖直径；K2—保护井井壁厚度；K3—井底垫圈宽度

# 附录C  现场巡查报表

C.0.1  盾构法隧道现场巡查报表可按表C.0.1执行。

表C.0.1  盾构法隧道现场巡查报表

监测工程名称：                                报表编号：

巡查时间：  年  月  日   时                   天气：

| 分类 | 巡查内容 | 巡查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 工况 | 盾构始发端、接收端土体加固情况 |  |  |
|  | 盾构掘进位置（环号） |  |  |
|  | 盾构停机、开仓等的时间和位置 |  |  |
|  | 联络通道开洞口情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 管片 变形 | 管片破损、开裂、错台情况 |  |  |
|  | 管片渗漏水情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边 环境 | 建（构）筑物、桥梁墩台或梁体、既有轨道交通结构等的裂缝位置、数量和宽度，混凝土剥落位置、大小和数量，设施能否正常使用 |  |  |
|  | 地下构筑物积水及渗水情况，地下管线的漏水、漏气情况 |  |  |
|  | 周边路面或地表的裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况 |  |  |
|  | 河流湖泊的水位变化情况，水面有无出现漩涡、气泡及其位置、范围，堤坡裂缝宽度、深度、数量及发展趋势等 |  |  |
|  | 工程周边开挖、堆载、打桩等可能影响工程安全的其他生产活动 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 监测 设施 | 基准点、监测点的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 监测元器件的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

现场巡查人：                          监测项目负责人：

监测单位：                                                  第   页   共   页

C.0.2  矿山法隧道现场巡查报表可按表C.0.2执行。

表C.0.2  矿山法隧道现场巡查报表

监测工程名称：                                报表编号：

巡查时间：  年  月  日   时                   天气：

| 分类 | 巡查内容 | 巡查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 工况 | 开挖步序、步长、核心土尺寸等情况 |  |  |
|  | 开挖面岩土体的类型、特征、自稳性，地下水渗漏及发展情况 |  |  |
|  | 开挖面岩土体有无坍塌及坍塌的位置、规模 |  |  |
|  | 降水或止水等地下水控制效果及降水设施运转情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 支护 结构 | 超前支护施作情况及效果、钢拱架架设、挂网及喷射混凝土的及时性、连接板的连接及锁脚锚杆的打设情况 |  |  |
|  | 初期支护结构渗漏水情况 |  |  |
|  | 初期支护结构开裂、剥离、掉块情况 |  |  |
|  | 临时支撑结构有无明显变位 |  |  |
|  | 二衬结构施作时临时支撑结构分段拆除情况 |  |  |
|  | 初期支护结构背后回填注浆的及时性 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边 环境 | 建（构）筑物、桥梁墩台或梁体、既有轨道交通结构等的裂缝位置、数量和宽度，混凝土剥落位置、大小和数量，设施能否正常使用 |  |  |
|  | 地下构筑物积水及渗水情况，地下管线的漏水、漏气情况 |  |  |
|  | 周边路面或地表的裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况 |  |  |
|  | 河流湖泊的水位变化情况，水面有无出现漩涡、气泡及其位置、范围，堤坡裂缝宽度、深度、数量及发展趋势等 |  |  |
|  | 工程周边开挖、堆载、打桩等可能影响工程安全的其他生产活动 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 监测 设施 | 基准点、监测点的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 监测元器件的完好状况、保护情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

现场巡查人：                          监测项目负责人：

监测单位：                                                  第   页   共   页

# 附录D  监测日报表

D.0.1  水平位移、竖向位移监测日报表可按表D.0.1执行。

表D.0.1       水平位移、竖向位移监测日报表

监测工程名称：                 报表编号：                 天气：

本次监测时间：  年  月  日   时               上次监测时间：  年  月  日   时

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点号 | 初始值（mm） | 上次累计变化量（mm） | 本次累计变化量（mm） | 本次变化量（mm） | 变化速率（mm/d） | 控制值 |  | 预警等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 累计变化值(mm) | 变化速率值(mm/d) |  |  |
| 施工工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：                  计算人：                 校核人：

监测项目负责人：              监测单位：

第   页   共   页

D.0.2  深层水平位移监测日报表可按表D.0.2执行。

表D.0.2       深层水平位移监测日报表

监测工程名称：                 报表编号：                 天气：

本次监测时间：  年  月  日   时               上次监测时间：  年  月  日   时

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测孔号 | 深度（m） | 上次累计变化量（mm） | 本次累计变化量（mm） | 本次变化量（mm） | 变化 速率（mm/d） | 控制值 |  | 监测深度-位移量变化曲线图： |
|  |  |  |  |  |  | 累计变化值(mm) | 变化速率值(mm/d) |  |
| 施工工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：                  计算人：                 校核人：

监测项目负责人：              监测单位：

第   页   共   页

D.0.3  轴力（拉力）监测日报表可按表D.0.3执行。

表D.0.3        轴力（拉力）监测日报表

监测工程名称：                 报表编号：                 天气：

本次监测时间：  年  月  日   时               上次监测时间：  年  月  日   时

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点号 | 初始值（kN） | 上次测值（kN） | 本次测值（kN） | 本次变化值（kN） | 变化速率（kN /d） | 控制值 |  | 预警 等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 最大值（kN） | 最小值（kN） |  |  |
| 施工工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：                  计算人：                 校核人：

监测项目负责人：              监测单位：

第   页   共   页

D.0.4  应力、压力监测日报表可按表D.0.4执行。

表D.0.4        应力、压力监测日报表

监测工程名称：                 报表编号：                 天气：

本次监测时间：  年  月  日   时               上次监测时间：  年  月  日   时

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点号 | 初始值（kPa） | 上次测值（kPa） | 本次测值（kPa） | 本次变化值（kPa） | 变化速率（kPa /d） | 控制值 (kPa) | 预警 等级 | 备注 |
| 施工工况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：                  计算人：                 校核人：

监测项目负责人：              监测单位：

第   页   共   页

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定（要求）”。

- 引用标准名录

1《建筑地基基础设计规范》 GB 50007

2《工程测量规范》GB 50026

3《地铁设计规范》GB 50157

4《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308

5《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

6《爆破安全规程》GB 6722

7《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897

8《城市桥梁养护技术规范》CJJ 99

9《建筑变形测量规范》JGJ 8

10《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073. 1

11《公路沥青路面养护技术规范》JTJ 073. 2

12《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB 10413

13 《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013

福建省工程建设地方标准

城市轨道交通隧道工程监测规程

DBJ/T XX-XXX-XXXX

# 条 文 说 明

目  次

1  总  则	64

3  基本规定	65

3.1  基本要求	65

3.2  工程影响分区及监测范围	68

3.3  工程监测等级划分	69

4  监测项目及要求	72

4.1  一般规定	72

4.2  现场巡视	72

4.3  仪器监测项目	72

5  监测点的布设	76

5.1  一般规定	76

5.2  基准点、工作基点的布设	76

5.3  盾构法隧道	76

5.4  矿山法隧道	78

5.5  联络通道	79

5.6 竖井	79

5.7 建（构）筑物	79

5.8  桥梁	80

5.9  地下管线	80

5.10  高速公路与城市道路	81

5.11  既有轨道交通	82

6  监测方法及技术要求	83

6.1  一般规定	83

6.2  水平位移监测	84

6.3  竖向位移监测	84

6.4  深层水平位移监测	85

6.5  土体分层竖向位移监测	86

6.6  倾斜监测	87

6.7  裂缝监测	87

6.8  净空收敛监测	87

6.9  爆破振动监测	88

6.10  孔隙水压力监测	88

6.13  结构应力监测	88

6.14  现场巡查	90

7  监测频率	91

7.1  一般规定	91

7.2  施工期监测频率.	92

8  监测项目控制值和预警	93

8.1  一般规定	93

8.2  支护结构和周围岩土体	95

8.3  周边环境	95

9  运营期监测	97

10  数据处理及信息反馈	97

1   总  则

1.0.1  目前国内正处于城市轨道交通建设的热潮中，隧道工程属于市政工程中的高风险领域，随着隧道深度、长度、直径的不断加大，以及周边环境的复杂性不断增加，造成的损失及社会影响也不断加大。目前尚没有全面的针对城市轨道交通隧道工程的监测技术规范。为填补该项空白，进一步规范城市轨道交通隧道工程监测工作，统一监测方法，为城市轨道交通隧道工程安全提供保障，使监测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求。

1.0.2  本规程适用于福建省城市轨道交通隧道工程新建、改建、扩建工程、运营的监测工作，主要对施工期工程结构、周围岩土体及周边环境等的应力、变形及地下水进行监测；并对工程运营期的隧道进行变形监测以及周边环境变化时进行保护性监测。

1.0.3  城市轨道交通工程大多数是在地面建筑设施密集、交通繁忙、地质条件复杂的城市中施工，不同的设计方案和施工方法引起的岩土力学响应在时间和空间上的规律也不尽相同，监测方案的编制应综合考虑这些因素。监测成果是判断支护结构的安全和周边环境的稳定状态、预测地层变形及发展趋势、控制施工对环境影响程度以及分析线路结构健康状态的重要依据，因此，监测过程中，应严格执行监测方案，及时提供真实、有效的监测成果。

1.0.4  城市轨道交通隧道工程需要遵守的标准有很多，本规范只是其中之一；另外有关国家现行标准中对城市轨道交通隧道工程监测也有一些相关规定，因此本条规定除遵守本规范外，城市轨道交通隧道工程尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 3 基本规定

## 3.1  基本要求

3.1.1  本条对城市轨道交通隧道工程在施工阶段开展监测工作进行了要求，其中运营期监测包括正常监测和保护性监测。

城市轨道交通工程在施工过程中经常发生支护结构垮塌、周围岩土体现塌以及建(构)筑物、地下管线等周边环境对象的过大变形或破坏等安全风险事件，因此，在地下工程施工过程中，开展工程监测工作对安全风险事件的预防预报和控制安全风险事件的发生具有十分重要的意义。工程监测对象主要包括支护结构、周围岩土体和周边环境，

支护结构监测对象主要为矿山法隧道初期支护、临时支护、二次衬砌以及盾构法隧道管片；周围岩土体监测对象主要为工程周围的岩体、土体、地下水以及地表；周边环境监测对象主要为工程周边的建(构)筑物、地下管线、高速公路、城市道路、桥梁、既有轨道交通以及其他城市基础设施。这些对象的安全状态是控制城市轨道交通地下工程施工安全的关键所在。

3.1.4  本条是通过对工程监测工作的开展流程进行归纳、总结的基础上，提出的较为系统的工作流程，遵循该工作流程开展监测工作是实现监测目的、保证监测质量的重要基础。

3.1.5  收集水文气象资料、岩土工程勘察资料、周边环境调查报告、安全风险评估报告等重要的监测背景资料，同时进行必要的现场踏勘，对制定有针对性的监测方案及指导监测作业开展具有重要作用。

监测范围内的周边环境现场踏勘与核查时编制监测方案的重要环节，开展现场踏勘与核查工作需要注意一下内容：

1  环境对象与工程的位置关系及场地周边环境条件的变化情况；

2  工程影响范围内的建（构）筑物、桥梁、地下构筑物等环境对象的实用状况和结构裂缝等病害情况；

3  重要地下管线和地下构筑物分布情况，并应特别注意是否存在废弃地下管线和地下构筑物，必要时挖探确认。同时，对地下管线的阀门位置，雨水、污水管的渗漏情况等进行调查。

周边环境对象调查工作一般在设计的前期开展，但受工期及技术条件等限制及其他各种原因影响难免有遗漏或不准确的情况，同时随着城市建设的变化如拆迁、新建、改建等，在轨道交通工程建设过程中，环境条件可能发生较大变化，现场踏勘发现这些情况时应及时与设计单位、建设单位及相关单位等进行沟通，保证监测方案的编制更具体、更有针对性，并且能符合相关各方的要求。

3.1.6  城市轨道交通土建隧道施工方法主要包括盾构法及矿山法隧道工程。城市轨道交通工程是一项高风险工程，施工工法不同、地质条件不同、环境条件不同，给工程带来的风险不同。工程监测方案编制之前，需要综合研究工程的风险特点，以及影响工程安全的重要工程部位和施工过程，并对关键部位、关键过程和关键时间提出监测重点，以确保监测方案的针对性。

3.1.7  监测点的布设是开展监测工作的基础，是反映工程自身和周边环境安全的关键，监测点布设时需要认真分析工程支护结构和周边环境特点，确保工程支护结构和周边环境对象受力或位移变化较大的部位有监测点控制，以真实地反映工程支护结构和周边环境对象安全状态的变化情况。同时，还要兼顾监测工作量及费用，达到既控制了安全风险的目的，又节约了费用成本。

3.1.8  监测点的埋设应以不妨碍结构的正常受力或正常使用功能为前提，要便于现场观测，如便于跑点、立尺和数据采集，同时要保证现场作业过程中的人身安全。在满足监测要求的前提下，应尽量避免在材料运输、堆放和作业密集区埋设监测点，以减少对现场观测造成的不利影响，同时也可避免监测点遭到破坏，保证监测数据的质量。

监测点的数值变化是监测对象安全状态的直接反映，监测点埋设质量好坏对监测成果的准确性、可靠性有着较大影响，因此应埋设牢固，并采取可靠方法避免监测点受到破坏，如对地表位移监测点加保护盖、对传感器引出的导线加保护管、对测斜管加保护管或保护井等。若发现监测点被损坏，需及时恢复或采取补救措施，以保证监测数据的连续性。另外，为便于监测和管理，应对监测点按一定的编号原则进行编号，标明测点类型、保护要求等，并在现场清晰喷涂标识或挂标示牌。

3.1.9  仪器监测和现场巡查是工程监测的常规手段。通过埋设观测标志、布设监测元器件等方式，采用高精度的测量仪器设备或读数仪等进行位移或应力应变监测，获取监测对象状态变化的数据，以便在需要时及时对工程采取安全保护措施。由于仪器监测点的布设位置、数量有限，现场巡查是最有效的补充手段。现场巡查能发现监测对象的过大变形、开裂、渗漏及地面沉陷(隆起)等安全隐患，为支护结构及周边环境安全状态的综合判定提供必要的资料支撑。

随着监测技术手段的不断发展和监测服务内容的增多，远程视频系统也逐步应用于城市轨道交通工程监测工作中。视频监测相对现场巡查来说具有远程、实时、便捷的特点，对掌控工程施工进度、施工质量及环境条件变化、监控记录工程风险、防止重大事故发生具有重要作用。自动化监测具有数据采集和传输快、精度高、稳定性强，安装灵活，不受环境条件限制，可实现24h 全天候监测等特点，在安全风险较大的周边环境、工程关键部位采用传统的仪器监测方法难以实施或不能满足工程需要时，可采用自动化监测的手段。

3.1.10  本条对监测信息的及时分析和异常情况及时报告提出了要求。监测工作要严格执行监测方案，并将监测成果准确、及时地反馈给建设、监理、设计、施工等相关单位，为工程动态设计和信息化施工提供可靠的数据依据。

实际工程建设过程中，很多工程安全事故是由于未能预先发现或采取措施不及时造成的，由于工程安全隐患不能及时得到处理，致使其进一步导致安全事故，造成人员伤亡、经济损失和社会影响。工程监测工作特别需要重视监测信息的时效性，监测单位及时进行监测信息处理、分析和反馈工作，是保证工程自身及周边环境安全的重要基础工作。

3.1.11  城市轨道交通工程建设过程出现风险事件时，为分析、处理及控制风险事件应开展应急抢险监测工作，提供更及时、全面的监测数据。应急抢险监测应根据现场风险发生的实际情况，针对风险事件控制要求在原监测方案的基础上补充监测项目或监测点，并加密监测频率。当采用人工监测不能满足实际需要或存在现场监测作业人员的人身安全问题时可采用自动化实时监测手段。

3.1.12  由于工程地质条件、环境条件的变化、列车动荷载作用或既有轨道交通控制保护区内工程施工等的影响，城市轨道交通隧道结构、高架结构及地面线路等难免出现沉降、差异沉降，使线路结构出现变形、变化，进而影响安全运营。目前已建成并运营的城市已出现了隧道结构开裂、渗漏水，及部分线路因过大沉降而停运进行维修和加固的情况。开展线路结构变形监测可为分析线路结构安全及对运营安全的影响、制定线路结构维修加固方案及运营安全管理制度等提供数据支撑，便于及早发现结构位移变形，对线路结构加固、维修，保证线路运营安全具有十分重要意义。

## 3.2  工程影响分区及监测范围

3.2.1  隧道工程施工对周围岩土体的扰动范围、扰动程度是不同的，一般来说，邻近隧道地段的岩土体受扰动程度最大，由近到远的影响程度越来越小。本规范将这一受施工扰动的范围称之为工程影响区。在施工影响范围内根据受施工影响程度的不同，从隧道外侧由近到远依次划分为主要影响区、次要影响区和可能影响区。

根据工程实践，周边环境对象所处的影响区域不同，受工程施工影响程度不同，工程影响分区主要目的是区分工程施工对周边地层、环境的影响程度，以便把握工程关键部位，针对受工程影响较大的周边环境对象进行重点监测，做到经济、合理地开展工程周边环境监测工作。

3.2.2  隧道工程影响分区没有相关规范、规程的规定，近年来相关研究取得了一些成果，根据研究结论，结合城市轨道交通隧道工程的特点，采用应用范围较广的隧道地表沉降曲线Peck 计算公式预测的方式，划分隧道工程的不同影响区域。Peck 计算公式如下沉降槽横向分布如图1所示：

图1 沉降槽横向分布图

式中：S(x)——距离隧道中心轴线为x处的地表沉降(mm)；

Smax——为隧道中心线处的地表最大沉降(mm)；

i——地表沉降槽宽度系数(m)，也即隧道中心至沉降曲线反弯点的距离；

Z——隧道中心埋深；

φ——土体内摩擦角；

Vs——施工引起的隧道单位长度的地层损失量(m3/m)，也即隧道施工中实际开挖的岩土体的体积与竣工隧道的体积之差；

3.2.4  隧道工程对周围岩土体的扰动是一个复杂的过程，施工方法不同、地质条件不同，工程施工对周围岩土体的影响有明显的不同，特别是工程影响范围和影响程度受工程地质条件的影响更大。工程影响分区应充分分析具体的工程地质和水文地质条件。

本条列举了软土、不良地质、采取辅助措施以及工程出现异常等条件需要调整工程监测范围和影响分区界线的5 种情况。

3.2.5  工程自身、周围岩土体与周边环境具有相互作用、相互影响的关系，基坑设计深度、隧道埋深和断面尺寸的大小，支护结构形式的强弱，及地质条件复杂程度的不同，对周边环境的影响程度和影响范围是不同的。同时，周边环境受工程施工的影响程度与其和工程之间的空间位置关系密切相关，越邻近工程的周边环境受影响程度越大。复杂的周边环境对工程安全性也会产生较大影响，对工程支护结构设计及施工措施的要求更加严格。监测范围应结合工程自身的特点和周边环境条件进行确定，监测范围应覆盖工程周边受施工影响的主要影响区和次要影响区两个区域。

## 3.3  工程监测等级划分

3.3.1  本条对城市轨道交通隧道工程监测等级划分的依据进行了明确。工程监测等级的划分有利于在监测设计工作量布置时更具针对性，突出重点，合理开展监测工作。根据现行相关规范、工程经验及相关研究成果，工程监测等级的确定需要考虑工程自身特点、周边环境条件和工程地质条件三大影响因素。

3.3.2  工程自身风险是指工程自身设计、施工的复杂程度带来的风险。本规程根据城市轨道交通工程特点，结合相关规范中关于工程安全等级的划分标准，对城市轨道交通隧道工程自身风险等级进行了划分。应特别注意的是本规程隧道工程自身风险等级的划分不考虑周边环境和地质条件，与其他规范中的工程安全等级的划分有一定的区别。隧道工程自身风险等级隧道工程自身风险等级的划分依据与标准目前研究成果不多，本规程采用隧道埋深和断面尺寸对隧道工程自身风险等级进行划分。

3.3.3  为考虑与现行国家标准《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》 GB 50652 的衔接，工程周边环境风险等级根据周边环境过大变形或破坏的可能性大小及后果的严重程度，划分为一级、二级、三级。根据这一原则，对具体的环境对象，判断其风险等级需要做大量的工作。环境风险评估对风险发生的可能性应考虑环境与工程的空间关系、地质条件和施工方法，以及环境自身的易损性等因素；环境风险破坏的后果需要考虑环境的重要性、经济价值、社会影响等因素，可见环境风险评估过程是十分复杂和困难的。本规范表3.3.3是总结福建省内城市的经验，按照环境的类型、重要性及与工程的空间位置关系给出的划分方案，可供参考。

表3.3.3 中周边环境对象的重要性程度可根据环境对象重要性、相关规范、破坏后果或风险评估进行确定，也可参考如下分类:

重要建(构)筑物一般是指文物古迹、近代优秀建筑物，10层以上高层、超高层民用建筑物，重要的烟囱、水塔等；

重要桥梁是指城市高架桥、立交桥等；

重要隧道是指城市过江隧道、公路隧道、铁路隧道等；

重要地下管线是指雨污水干管、中压以上煤气管、直径较大的自来水管、中水管等对工程有较大危害的地下管线等；

城市重要道路是指城市快速路、主干路等；

市政设施是指由市政府出资建造的公共设施，一般指市政规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等，主要包括城市道路(含桥梁)、供水、排水、燃气、热力、道路照明、垃圾处理等设施及附属设施。

3.3.4  工程支护结构和周边环境是工程风险的主要承险体，工程支护结构的稳定性和周边环境的安全状态是工程施工过程中关注的重点，也是监测工作的主要内容。因此，工程监测等级主要根据工程自身风险等级和周边环境风险等级确定。

工程周边岩土体是工程支护结构和周边环境对象的载体，也是两者之间相互作用的介质。两者的安全状态及稳定性都受工程地质条件的影响。因此，工程监测等级与工程地质条件的复杂性有很密切的关系。在已有分级的基础上，还需要根据工程地质条件复杂程度对监测等级进行调整。工程地质条件复杂程度为中等或简单时监测等级可不进行调整，工程地质条件为复杂时监测等级上调一级，上调后最高为一级。

地形地貌复杂；不良地质作用强烈发育；特殊性岩土需要专门处理；地基、围岩和边坡的岩土性质较差；地下水对工程的影响较大需要进行专门研究和治理时，工程监测等级为二、三级时应提高一级。

- 4 监测项目及要求

- 4.1  一般规定

4.1.1  城市轨道交通工程隧道施工工法主要为盾构法和矿山法。针对各种施工工法，所有监测对象可归纳为三大类，即工程支护结构、周围岩土体及周边环境。

4.1.2  监测项目的监测数据变化是监测对象状态变化的重要表现形式，选择监测项目时，一般应选择能直接反映监测对象的位移、变形或受力状态的项目。当监测技术难度较大或受条件限制时，也可采用间接监测方法反映监测对象状态的变化情况。

4.1.3  城市轨道交通工程建设是在复杂的城市环境和工程地质条件下进行，工程支护结构、周围岩土体和周边环境对象相互影响、相互制约，是一个密切相关的复杂系统。工程中不同监测对象之间、不同监测对象的监测项目之间以及同一监测对象的不同监测项目之间相互关联，监测对象和监测项目的确定应体现彼此之间的关联性，在组成有效监测体系的同时，选取反映工程安全的重要对象、关键项目开展监测工作，以达到既体现监测体系的完整性，又体现其重点性。

- 4.2  巡视检查

4.2.1-4.2.5  分别列出了盾构法隧道和矿山法隧道施工过程中隧道、周边环境的巡视检查内容。巡视检查的任何异常情况都可能是事故的预兆，应该引起各方的重视。巡视检查主要以目测为主，配以简单的器具，这样检查速度快、周期短，可以弥补仪器监测的不足。

- 4.3  仪器监测项目

4.3.1-4.3.4  仪器监测项目一般分为应测和选测项目，应测项目是指施工过程中为保证工程支护结构、周边环境和周围岩土体的稳定以及施工安全应进行日常监测的项目；选测项目是指为了设计、施工和研究的特殊需要在局部地段或部位开展的监测项目。

1 盾构法隧道管片结构和周围岩土体共列出了10 项监测项目:

盾构施工掘进过程中，地表沉降观测可以反映出盾构施工对岩土体及周边环境影响程度、同步注浆和二次注浆效果，以及盾构机自身的施工状态，对掌握工程安全尤为重要。因此，地表沉降监测项目对各工程监测等级均规定为应测项目。

盾构管片既是隧道的支护结构也是隧道的主体结构，盾构管片结构竖向位移和净空收敛监测对判断工程的质量安全非常重要，能够及时了解和掌握隧道结构纵向坡度变化、差异沉阵、管片错台、断面变化及结构受力情况，以及隧道结构变形与限界变化，对盾构施工具有指导意义。因此，各监测等级均规定为应测项目。盾构管片结构水平位移监测具有一定的难度，但管片背后注浆不及时，或注浆质量不好，地质条件复杂或存在地层偏压时，往往会发生管片的水平漂移，因此，对工程监测等级为一级的盾构隧道工程规定为应测项目，对其他监测等级的盾构隧道工程当出现上述情况时也应进行管片结构水平位移监测。

土体深层水平位移、士体分层竖向位移和孔隙水压力监测，主要根据盾构隧道施工穿越的周围岩土体的工程地质水文地质条件及周边环境情况确定，目的是了解和掌握盾构施工对周围岩土体及周边环境的扰动情况，以及周围岩土对隧道结构的影响程度，可进一步指导工程施工。一般情况下，这些监测项目可根据需要确定。

管片结构应力监测、管片连接螺栓应力监测和管片围岩压力监测主要测试管片的受力状态及特征，掌握管片受力变化，指导工程施工，防止盾构管片受到损坏，这些监测项目一般根据需要确定。

2 矿山法隧道支护结构和周围岩土体共列出了13 项监测项目:

初期支护结构拱顶部位是受力的敏感点，其沉降大小反映了初期支护结构的稳定和上覆地层的变形情况，是控制初期支护结构安全以及地层变形的关键指标。因此，将初期支护结构拱顶沉降监测规定为应测项目。

随着隧道内岩土体的开挖卸载，隧道内外形成一个水土压力差，会使结构底板产生一定的隆起，进行初期支护结构底板竖向位移监测可以及时了解隧道结构的变形状况。采用矿山法施工的隧道初期支护结构底板竖向位移值相对较小，因此监测等级为一级的矿山法隧道工程中规定为应测项目，其他情况可根据需要确定。

初期支护结构净空收敛是指隧道拱顶、拱脚及侧壁之间的相对位移，其监测数据直接反映了围岩压力作用下初期支护结构的变形特征及稳定状态，是检验开挖施工和支护设计是否合理的重要指标。因此，将初期支护结构净空收敛监测规定为应测项目。

中柱结构竖向位移是直接反映整个支护结构的变形与稳定的重要指标，且其监测方法简单。因此，对工程监测等级为一级、二级的矿山法隧道工程规定为应测项目，三级规定为选测项目。

中柱结构倾斜主要是监测中柱在偏心荷载作用下沿水平方向的相对位移，中柱应力监测主要是监测其受力是否超过设计强度，同时也要考虑中柱的偏心荷载情况。一般情况下对各监测等级的矿山法隧道工程，中柱结构的倾斜及应力监测可作为选测项目。当中柱存在偏心荷载如采用PBA 工法时，在扣顶部大拱的过程中，边拱和中拱按照要求不能同步施工，导致中柱水平受力不平衡。因此，在这种情况下需要根据偏心荷载的大小增加中柱(钢管柱)沿横断面方向的倾斜监测项目。

初期支护、二次衬砌结构应力监测的目的是为了了解初期支护和二次衬砌的变形特征和应力状态，掌握初期支护结构和二次衬砌结构所受应力的大小，可为设计提供依据，可根据需要确定。

地表沉降一方面能反映工程施工质量的控制效果，另一方面又能反映工程施工对周围岩土体及周边环境影响程度，对工程安全尤为重要。因此，地表沉降监测项目对各工程监测等级均为应测项目。

由于隧道施工对岩土体的扰动是由开挖面经岩土体传递到地表的，土体深层水平和竖向位移监测可掌握岩土体内在不同深度处的位移大小，了解围岩的扰动程度和范围，对围岩支护及周边环境保护具有很好的指导作用。由于土体深层水平和竖向位移监测操作较为复杂，成本较高，可根据需要确定。

通过围岩与初期支护结构间接触应力监测，可掌握围岩作用在初期支护结构上荷载的变化及分布规律，对指导施工和设计具有很好的参考价值。由于目前围岩压力监测成本较高，传感器埋设困难，可根据需要确定。

地下水的存在对暗挖施工影响很大，一方面给施工增加难度，另一方面也会给安全施工带来威胁。地下水位观测是监控地下水位变化最直接的手段，根据监测到的水位变化可及时采取应对措施，预防事故的发生。因此，将地下水位监测规定为应测项目。

3 联络通道的监测共列出了5 项监测项目:

联络通道支护结构的拱顶部位是受力的敏感点，拱顶沉降和净空收敛的变化反映了支护结构的稳定和上覆地层的变形情况，是控制初期支护结构安全以及地层变形的关键指标。另外，虽然联络通道的地表沉降相对联络通道的变形有些滞后，但相对比较好测，因此，将拱顶沉降、净空收敛、地表沉降监测规定为应测项目。当采用冷冻法施工时，温度控制非常重要，通常冷冻法施工发生事故，大多都是温度控制不当引起的，因此，当采用冷冻法施工时，周围土体温度监测也列为必测项目。由于联络通道相对狭窄，施工周期较短，对于初期支护结构、二次衬砌应力监测难度较大，而且数据采集一般都会滞后，因此将其列为选测项目。

4 竖井基坑监测共列出了8项监测项目:

竖井基坑监测与深基坑监测要求一致，但由于平面尺寸较小，井壁支护结构净空收敛较容易测量，且支护结构的刚度一般较小，导致净空收敛变形较大，因此将竖井井壁支护结构净空收敛作为必测项目。

4.3.5  本条文所列的4 种情况是指隧道处于特殊的地质条件、不良的地质作用或复杂的周边环境中，周围岩土体的位移或变形直接反映工程支护结构和周边环境对象的安全状态，所以在此情况下将岩土体的一些监测项目规定为应测。

4.3.6  周边环境的监测项目主要依据国家现行标准《地铁设计规范>> GB 50157 、《建筑基坑工程监测技术规范>> GB 50497 、《建筑变形测量规范>> JGJ 8 、《城市桥梁养护技术规范>> CJJ 99以及其他道路养护、既有轨道交通维修等规范、规则确定了建(构)筑物、地下管线、高速公路与城市道路、桥梁、既有城市轨道交通、既有铁路等环境对象的仪器监测项目。

对施工影响区域内的管线监测是一项重要的监测工作，特别是对管材差、抗变形能力弱或有压的管线更应进行监测。由于直接在地下管线上埋设竖向位移和水平位移监测点难度大、成本高，因此本条规定当管线处于主要影响区时其为应测项目，处于非主要影响区时可选测。当支护结构发生较大变形或士体出现明塌、地面出现裂缝时，管线易发生侧向水平变形，在此情况下应对管线进行水平位移监测。

对既有城市轨道交通地下运营线路监测对象主要包括隧道结构、轨道结构及轨道。其环境风险等级高，变形过大会影响城市轨道交通的运行安全，除隧道结构净空收敛以及次要影响区内隧道结构水平位移、隧道、轨道结构裂缝外，所有监测项目均规定为应测项目。

4.3.7  当工程周边存在既有轨道交通或对位移有特殊要求的建(构)筑物及设施时，监测项目或监测手段往往需要与有关的管理部门或单位协商确定。

4.3.8  爆破振动监测包括爆破振动速度和加速度监测，通过其大小、分布规律的监测，判断爆破振动对结构和周边重要建(构)筑物、桥梁等的振动影响，为调整爆破参数、优化爆破设计提供依据。

# 5  监测点的布置

- 5.1  一般规定

5.1.1  本条以针对性、合理性和经济性为原则，提出了监测点布设位置和数量的一般性要求。支护结构与周围岩土体是相互作用、相互影响的，二者之间的联系密切，布设监测点时需要对两者统筹考虑。监测点的位置应尽可能地反映监测对象的实际受力、变形状态，以保证对监测对象的状态做出准确的判断。

5.1.2  支护结构和周围岩土体关键部位的稳定性对工程的安全性起控制性作用，所以应针对监测对象的特点，结合工程情况，认真分析工程监测对象的关键部位，并在这些部位布设监测点，以做到重点监测、重点控制。

5.1.4  为反映监测对象的不同部位、不同对象之间、不同监测项目之间的内在联系和变化规律需要设置监测断面。纵向监测断面是指沿着基坑长边方向或隧道走向布设的监测点组成的监测断面；横向监测断面是指沿垂直于垂直隧道走向布设的监测点组成的监测断面。考虑、不同监测对象的内在联系和变化规律时，不同的监测项目布点要处在同一断面上。如支护结构变形、内力监测点、地表沉降及岩土体位移监测点和环境对象的监测点等可对应布设，隧道周围岩土体位移监测点与隧道支护结构变形及内力监测点可布设在同一断面上。

- 5.2 基准点的布设

- 由于目前福建地区很多岩土监测工作受现场条件的限制，基准点的布设大多都很随意，对变形监测工作的准确性、精度造成很多不利影响，故本结对变形基准点、工作基点的布设提出了明确的要求。

- 5.3 盾构法隧道

5.3.1  盾构隧道在盾构始发、接收段及联络通道附近等属于高风险施工部位，存在地层偏压、围岩软硬不均、高地下水位等复杂地质条件区段不仅施工风险大，而且会使隧道结构产生位移和变形，同时，隧道下穿或邻近重要建(构)筑物和地下管线等环境对象时会对环境对象的安全与稳定造成较大影响。因此，本条规定在上述部位或区段应布设管片结构竖向和水平位移、净空收敛监测断面及监测点。

5.3.2  根据盾构管片结构应力、围岩压力及管片连接螺栓应力的监测结果，可以分析管片的受力特征及分布规律、管片结构的安全状态。当盾构隧道处在地质条件及环境条件相对简单的区域时，隧道结构的受力均匀且状态安全，但是，当盾构隧道处在存在地层偏压、围岩软硬不均、地下水位较高等地质或环境条件复杂的地段时，由于受力不均，隧道结构有可能发生变形甚至损坏。因此，在这些区段应布设盾构管片结构应力、管片围岩压力、管片连接螺栓应力监测断面及监测点。

5.3.3  盾构施工时导致地表变形的因素很多，是一个综合性的技术问题。具体来说引起地层变位有以下8 个方面的因素:开挖面土体的移动、降水、土体挤人盾尾空隙、盾构姿态的改变、外壳移动与地层间的摩擦和剪切作用、土体由于施工引起的固结、水土压力作用下隧道管片产生的变形，以及随盾构推进而移动的正面障碍物使地层在盾构通过后产生空隙又未能及时注浆。盾构施工引起地表沉降发展的过程及不同阶段见表1 所示。

表1 盾构施工引起地表沉降发展阶段

| 阶段 |  | 产生沉降原因 |
| --- | --- | --- |
| I | 先期隆起或沉降体固结沉降 | 开挖面前方滑裂面以远士体因地下水位下降而导致土正前方士体受压致密，孔压消散，土体压缩模量增大 |
| II | 盾构到达时沉降 | 周围土体因开挖卸荷(应力释放)导致弹性或弹塑性变形的发生。开挖面设定压力过大时产生隆起 |
| III | 盾构通过时沉降 | 推进时盾壳和土层间的摩擦剪切力导致土体向盾尾空隙后移、仰头或叩头时纠偏。此时周边士体超孔隙水压力达到最大，推进速度和管背注浆对其也有影响 |
| IV | 盾尾空隙沉降 | 尾部空隙导致围岩松动、沉降 |
| V | 长期延续沉降 | 围岩蠕变而产生的塑性变形，包括超孔隙水压消散引起的主团结沉降和士体骨架变引起的次固结沉降 |

盾构施工引起的地表沉降呈现以盾构机为中心的三维扩散分布。典型的地面沉降曲线如图1 所示。

图1 盾构法施工地面沉降曲线图

为保障盾构施工质量、减少对环境的影响，盾构隧道地表监测点的布设必须科学合理。在盾构始发、接收、穿越建(构)筑物地段，以及联络通道和存在不良地质条件的部位等是盾构施工的风险区段，除适当加密纵向监测点的布设外，还应布设横向监测断面。因此，盾构周边地表沉降监测点的布设应根据影响因素和变形特点来综合考虑，一方面应沿盾构轴线方向布置沉降监测点，另一方面在隧道中心轴线两侧的沉降槽范围内设置横向监测点，以测得完整的沉降槽。

5.3.4  盾构隧道土体深层水平位移和分层竖向位移监测的目的主要是为了掌握和了解盾构施工对周围岩土体的影响程度及影响范围(包括深度范围) ，进而掌握由于岩土体的位移变形对周围建(构)筑物带来的影响。因此，监测孔的布设位置和深度应综合考虑盾构隧道所处工程地质条件和周边环境条件，以及监测孔与隧道结构的相对位置关系等。

5.3.5  孔隙水压力监测一般是盾构施工过程中在一些特殊地段增加的监测项目，此监测项目往往要和管片结构的变形及内力监测布设在同一监测断面内，目的是便于分析管片结构及周边环境的变形规律和安全状态，进一步指导工程施工和设计。

- 5.4 矿山法隧道

5.4.1  拱顶沉降是指隧道拱顶部位的竖向变形，净空收敛是指在隧道拱顶、拱脚及侧墙之间的相对位移，拱顶沉降及净空收敛监测数据直接反映初期支护结构和围岩的变形特征。拱顶沉降监测点一般要布设一个或多个测点，其监测点也可作为净空收敛的监测点。拱顶沉降及净空收敛监测断面应在初期支护结构施作完成后紧随开挖面(离开挖工作面2m 以内)布设，并及时读取初始值，因开挖初期隧道结构变形速率最大。

5.4.4  围岩压力、初期支护结构应力及二次衬砌应力监测的目的是为了掌握和了解围岩作用在初期支护结构上的压力及初期支护结构、二次衬砌结构的受力特征、分布规律、安全及稳定状况等，监测断面的布设位置主要应考虑地质条件复杂或应力变化较大的部位。

5.4.5  周边地表沉降监测能够反映矿山法施工对周围地层和地表的影响，判断工程施工措施的可靠性和工程施工及周边环境的安全性。隧道或分部开挖施工导洞的轴线上方一般地表沉降较大，是地表沉降监测布点的重要部位。

矿山法隧道通常采用人工或钻爆开挖，每个开挖面的每日进尺受地质条件复杂程度及开挖断面大小等因素的影响，一般人工开挖进尺每日lm~3m ，钻爆开挖进尺每日3m~5m ，为保证开挖面附近有地面监测点的控制，监测点的布设间距应根据工程监测等级、周边环境条件、每日开挖进尺综合确定。

- 5.5联络通道

5.5.1-5.5.5  联络通道虽然在隧道结构中相对规模较小，但处于变断面及不同工法变换等部位，是重要的风险控制点，联络通道的监测工作难度较大。福建地区由于地下水位较高，地层复杂，联络通道位于淤泥、残积土、中砂、强风化岩、基岩等岩土层中，在施工过程中也出现了多次险情，因此对联络通道的监测做了具体的要求。

- 5.6竖井

5.6.1-5.6.5  由于竖井断面一般都比较小，可在竖井长、短边中部各布设1 条测线，沿竖向按3m~5m 布设一个监测断面。在竖井内进行净空收敛量测，由于作业空间小、深度大，一定要注意人身安全，或采用非接触测量的方法。福建省内地质条件差异较大，地下水较为丰富，竖井虽然平面尺寸较小，但由于开挖深度都较大，支护结构的刚度一般较小，应该重视竖井的监测工作。

- 5.7 建(构)筑物

5.7.1-5.7.4  为了能够反映建(构)筑物坚向位移的变化特征和便于监测结果的分析，监测点的布设应考虑其基础形式、结构类型、修建年代、重要程度及其与轨道交通工程的空间位置关系等因素。本节参照国家现行标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 、《建筑地基基础设计规范)) GB 50007 和《建筑变形测量规范)) JGJ 8 中的有关规定，并结合福建各地轨道交通监测经验制定。高层、高耸建(构)筑物的倾斜监测，可采用基础两点间的差异沉降推算倾斜变形，其监测点应符合竖向位移监测点的布设要求。

建(构)筑物的裂缝宽度监测，在开展之前应调查已有的裂缝，根据裂缝特点，选择有代表性的裂缝进行监测。当受工程施工影响出现新的裂缝时，应分析、判断新裂缝对建筑结构安全的影响，选择影响性较大、发展变化较快的裂缝增设监测点。当存在"Y" 或"卜"形等异形裂缝时，在裂缝交口处可以增加1组监测点，监测点连线一般垂直于主要裂缝。

- 5.8 桥梁

5.8.1  桥梁承台或墩柱是整个桥梁的支撑结构，城市轨道交通工程建设对地层的扰动通过桥梁承台或墩柱传递到桥梁上部结构，引起桥梁整体的变形和应力变化。桥梁承台或墩柱竖向位移是桥梁整体竖向位移的直接反映，在其上布设监测点可获得评价桥梁变形的数据。当承台尺寸较大时，可以适当增加监测点数量，以全面反映桥梁的竖向位移变化。

5.8.3  桥梁墩台的沉降或差异沉降可导致桥梁结构内部应力的变化，当结构出现应力集中而超过其应力限值时，会导致结构开裂甚至破坏。桥梁结构应力监测点一般需要选择在墩台附近或跨中部位的中部和两侧翼板端部等代表性部位。

- 5.9 地下管线

5.9.1  目前工程中地下管线监测是一个非常重要也是一个非常复杂和困难的工作，通过总结和研究各地城市轨道交通工程对地下管线的监测工作，地下管线的监测主要有间接监测点和直接监测点两种形式。

1 间接监测是指通过观测管线周边士体的变化，间接分析管线的变形。常设在与管线轴线相对应的地表或管周土体中。柔性管线或刚度与周围士体差异不大的管线，与周围士体能够共同变形，可以采用间接监测的方法。

2 直接监测是通过埋设一些装置直接测读管线的变形，风险等级较高、邻近轨道交通工程或对工程危害较大、刚性较大的地下管线一般应布设直接监测点进行监测。

3 直接监测点的埋设方法主要为位移杆法，即将硬塑料管或金属管埋设于所测管线顶面，将位移杆底端埋设在管线顶部并固定。量测时将标尺置于位移杆顶端，只要位移杆放置的位置固定不变，测试结果就能够反映出管线的沉降变化。

5.9.2  地下管线与工程的邻近距离不同，受施工的影响程度不同，扰动程度越大地下管线的破坏风险越高，监测点的布设密度应相应增大。因此，主要影响区监测点的布设密度应大于次要影响区。隧道工程下穿地下管线时，监测点间距应取本条款规定间距的小值。

5.9.3  地下管线的节点、转角点、结构软弱部位(金属管线受腐蚀较大部位)、与工程较为邻近可能出现较大变形部位容易发生管线开裂或断裂，是地下管线监测的重点部位。由于地下管线的特殊性，难于调查获得上述部位时，可根据管线特点，利用害井、阀门、抽气孔以及检查井等易于调查获得的管线设备作为监测点。

5.9.5  污水、供水、热力管线出现损坏会给工程安全带来巨大影响，实际工程建设过程中管线事故多由于污水或供水管线渗漏造成。同时，供水、热力管线的损坏对周边居民的生活会带来较大的影响。燃气管线可造成可燃气体泄漏，如遇明火可出现爆炸，严重威胁周边人民生命财产安全。因此，当隧道下穿污水、供水、燃气、热力等地下管线且风险很高时，应布设管线结构直接监测点。

由于污水、供水、燃气、热力等管线自身刚性较大，其变形往往会滞后于下方土层，管线和下方土体可能出现较大的脱空。在管线上方土体的荷载作用下，使管线存在较大的损坏风险，严重时可导致管线的断裂。因此，对隧道下穿这类管线时，除布设管线结构直接监测点外，还应布设管侧土体监测点，对管线变形及管侧土体变形同时进行监测，以判断管线与管侧士体的协调变形情况。

5.9.7  工程影响区管线分布比较集中时，重点监测重要的、抗变形能力差的、容易出现渗漏的高风险管线。一方面，通过监测这类管线的变形能够满足要求时，其他管线也能满足，另一方面，这样也可减少监测的工作量。

- 5.10 高速公路与城市道路

5.10.1  城市道路下方多存在过街通道、地下管线等，路面和路基竖向位移监测点的布设时，应考虑与地下构筑物、地下管线等环境监测点的布设相互协调，适当优化、整合。

5.10.3  高速公路、城市道路的路面与路基刚度差异较大，路面与路基变形不能协调同步，已有工程实测案例表明路面与路基出现分离的情况时有发生，只进行路面竖向位移监测难以反映路基的竖向位移情况，特别是隧道下穿的情况，容易造成路面与路基的脱空，为道路交通带来重大安全隐患。因此，要适当增加路基竖向位移监测点的数量。

5.10.4  公路挡土墙主要有砌体、悬臂式、扶臂式、桩板式、锚杆、锚陡板和加筋土挡土墙等几种类型。根据道路挡墙结构形式、尺寸特征以及工程实际监测经验，道路挡墙竖向位移监测点主要沿挡墙走向布设。与基坑、隧道较为邻近或道路等级较高时，监测点布设间距取本条款规定间距的小值。

- 5.11 既有轨道交通

5.11.4  根据现行国家标准《地铁设计规范)) GB 50517 要求，城市轨道交通隧道内和高架桥的轨道结构一般采用短枕式整体道床，地面正线的轨道结构一般采用混凝土枕碎石道床。轨道结构竖向位移监测主要是指监测整体道床或轨枕的竖向位移。轨道结构竖向位移监测按监测断面形式布设，并与隧道结构或路基竖向位移监测断面对应布设，便于分析隧道结构、路基与轨道结构竖向位移之间的关系以及差异变形情况，为分析线路结构变形及维护提供依据。

5.11.5  城市轨道交通、铁路的轨道静态几何形位主要包括轨距、轨向、轨道的左右水平和前后高低，轨道静态几何形位监测涉及轨道的行车安全，国家、行业、地方的相关养护标准及工务维修规则对轨道静态儿何形位监测均有具体的规定，监测点的布设应按这些相关的规定执行。

- 6  监测方法及技术要求

6.1 一般规定

6.1.1  工程监测所采用的监测方法和使用的仪器设备多种多样，监测对象和监测项目不同，监测方法和仪器设备就不同，工程监测等级和监测精度不同，采用的监测方法和仪器设备的精度也不一样，另外，由于场地条件、工程经验的不同，也会采用不同的监测方法。总之，监测方法的选择应根据设计要求、施工需要和现场条件等综合确定，并便于现场操作实施。

6.1.2  本条规定是保证监测数据可靠、真实的前提条件，也是国家计量法规的基本要求。结合仪器自身特点、使用频次及使用环境，定期对监测仪器进行维护保养、比对检查，以保证仪器能正常工作。

6.1.3  目前市场上监测传感器的种类较多，质量及费用差别较大，在传感器选型上应重点考虑工程的监测情况和特殊要求，如监测时间的长短、气象和水文地质条件，以及与量测介质的适应性等。

6.1.4  在相同的作业方式下监测，有利于将监测中的系统误差减到最小，达到确保监测数据可靠的目的。

6.1.5  本条强调了监测项目初始值读取的时间，避免因初始值读取不及时或滞后而损失掉变形数据。为保证初始值观测的准确性，要求对各项监测项目初始值观测次数应不少于3次，同时需要对初始观测值进行相对稳定性的判别。

6.1.6  监测精度是指监测系统给出的指示值和被测量的真值的接近程度，是受工程监测环境、监测人员和监测仪器精度等因素影响的综合精度。精度在数理统计学中与误差相联系，监测精度越高，相应的监测误差越低。仪器精度只是某种仪器测定一个监测量的读数的准确程度。各监测项目所确定的监测精度，须满足监测对象的安全控制要求，同时还应兼顾经济合理的原则。

6.1.7  监测元器件的工作状态和监测点的完好程度是获取完整、可靠监测数据的关键，如遭受破坏则有可能造成监控盲区，有些关键部位监测缺失甚至可能威胁到工程的安全，故应高度重视元器件和监测点的保护和恢复工作。

6.1.8  随着工程监测技术的不断发展，全站仪自由设站、测量机器人、静力水准、微波干涉测量等新技术逐渐得到应用和推广。这些监测技术可以弥补常规技术的不足，具有实施安全、高精度、高效率、操作灵活等特点，有效地提高了监测的技术水平，促进了监测工作的开展。采用新技术、新方法进行工程监测的同时，应辅以常规监测方法进行验证，工程实践表明其具有足够的可靠性时方可单独应用。

6.2 水平位移监测

6.2.1  仪器垂直轴倾斜误差，不能通过取盘左、盘右的平均值加以抵消，尤其当垂直角超过±30时，应严格控制仪器水平气泡偏移；在多测回观测时，可采用测回间重新整平仪器水平气泡来削弱其影响。

方向线偏移法是将视准线小角法与观测点设站法结合使用的方法，这种方法只需仪器一次设站加改正来完成所有观测点位移的测算。

6.2.4  水平位移监测的目的是观测测点的水平位移变化量，所以监测网一般可布设成假设坐标系统。

6.2.5  对较大范围的水平位移监测网可采用GPS 网，对线型边的水平位移监测适合用单导线、导线网以及视准轴线的形式。对控制面积一般的场地也可布设成边角网的形式，为保证边角网图形强度，三角形长短边不宜悬殊过大，并应合理配置测角和测距的精度，发挥测角和测边精度的互补特性。

6.2.7  水平位移监测精度的确定主要考虑了监测等级和水平位移控制值两方面的因素，水平位移控制值包括变化速率控制值和累计变化量控制值。水平位移监测的精度首先要根据控制值的大小进行确定，特别是要满足速率控制值或在不同工况条件下按各阶段分别进行控制的要求。监测精度确定的原则是监测控制值越小要求的监测精度就越高，同时还要满足不低于同级别监测等级条件下的监测精度要求。

6.3 竖向位移监测

6.3.1  竖向位移监测宜采用几何水准测量，在特殊环境条件及有特殊技术要求时也可采用电子测距三角高程测量、静力水准测量等方法。

6.3.2  将部分监测点与水准基准点和工作基点组成闭合环或附合水准线路，有利于提高精度和避免粗差。

为了忽略因前后视距不等带来的系统误差，本条规定了监测用水准仪i角的控制要求，实际监测工作中应特别注意一个测站观测多个中视视距与前后视距相差较大时i角的影响，如i角为20"，视距差为10m对一测站的高差影响将达lmm ，所以作业中应经常检查校正水准仪的i角，并严格控制水准测量中的视距差。

静力水准仪器设备因生产厂商不同，其原理、性能和规格差别较大，应根据不同的设备制定相应的作业和维护规程，并采用人工复核等校验手段，以保证监测仪器满足相关规范的要求。

对于水准测量确有困难且精度要求不高时，可采用电子测距三角高程方法进行，电子测距三角高程测量的视线长度、视线垂直角及中间设站每站的前后视线长度之差，可按现行行业标准《建筑变形测量规范》 JGJ 8 的规定实施。

6.3.3  以城市轨道交通工程高程系统作为统一的高程系统，便于各监测项目变形值的相互比较、验证和延续，当使用城市轨道交通工程高程点联测困难或有其他特殊情况时，为保证监测精度及便于监测工作开展也可采用独立坐标系统。

6.3.6  竖向位移监测精度的确定方法与水平位称监测精度的确定方法基本相同。

6.4 深层水平位移监测

6.4.1  测斜仪仪器设备主要由测斜探头、电缆线和读数仪组成，按测斜探头中传感元件的性质分为滑动电阻式、电阻应变片式、振弦式及伺服加速度计式等几种，伺服加速度计式测斜仪灵敏度和精度相对较高，稳定性也较好。

6.4.2  深层水平位移监测数据控制值要求选用测斜仪的分辨率、精度等应满足本条规定，另外也应注意所测孔位的倾斜度是否位于测斜仪传感元件倾角的量程范围内。

6.4.3  测斜管作为供测斜仪定位及上下活动的通道，必须具有一定的柔性及刚度，测斜管直径应与选用测斜仪导轮展开的松紧度相适宜。

6.4.4  士体深层水平位移测斜管理设深度应依据当地的地质条件、工程经验等因素综合确定。软土地区，土体测斜管埋设深度宜超过支护墙体一定深度，有利于及时发现支护墙底部的位移状态。

6.4.5  保证测斜管的埋设质量是获得可靠数据和保证精度的前提，本条对测斜管的埋设提出了具体要求。埋设前应检查测斜管的管口、十字导槽的加工质量，避免有质量问题的测斜管投入使用。在测斜管理设过程中，向测斜管内加注清水可以防止测斜管发生上浮。测斜管管壁导槽如与所需测量的位移方向存在夹角，所测得的支护墙体变形量比实际变形偏小。管壁和孔壁之间回填密实是为了使得测斜管与被测土体和支护墙体的变形协调，保证能反映被测对象的真实变形。

6.4.6  为消除测斜仪零漂的影响，每测点都应进行正、反两次量测。由于外界环境温度与地下水温度存在差异，测斜仪探头放到孔底后，恒温一段时间，待读数稳定后方可采样，从而减小测量误差。测斜管一般按0.5m 或1. 0m 长度分为若干个量测段，在测斜管某一深度位置测得的是两对导轮之间的倾角。

6.4.7  软弱土地区的实测数据表明，测斜管管底常产生较大的水平位移，因此测斜计算时的起算点选择十分重要。一般情况下应以管顶作为起算点，采用光学仪器测定测斜孔口水平位移作为基准值。但如果测斜管底部嵌岩或进入较深的稳定土层内，也可以底部作为固定起算点。

6.5 土体分层竖向位移监测

6.5.1  分层沉降仪可用来监测由降水、开挖等引起的周围深层士体的竖向位移变化。分层沉降仪探头中安装有电磁探测装置，根据接收的电磁信号来观测埋设在士体不同深度内的磁环的确切位置，再由其所在位置深度的变化计算出土层不同标高处的坚向位移变化情况。

磁环分层沉降量测系统由地下监测器件、地面测试仪器及管口水准测量系统三部分构成。第一部分为埋人地下的材料部分，由分层沉降管、底盖和磁环等组成；第二部分为地面测试仪器分层沉降仪，由测头、测量电缆、接收系统和绕线盘等组成；第三部分为管口水准测量系统，由水准仪、标尺、脚架、尺垫、基准点等组成。

6.5.3  分层沉降管埋设时分层沉降管和孔壁之间采用黏土回填密实，使得磁环与周围士体能紧密接触，保持与士体变形的协调一致。

6.5.5  分层沉降仪量测时应先用水准仪测出分层沉降管的管口高程，然后将分层沉降仪的探头缓缓放人分层沉降管中。当接收仪发生蜂呜或指针偏转最大时，即是磁环的位置。读取第一声声响时测量电缆在管口处的深度尺寸，这样由上向下地测量到孔底，这称为进程测读。

当从该分层沉降管内回收测量电缆时，测头再次通过土层中的磁环，接收系统的蜂鸣器会再次发出蜂鸣声。此时读出测量电缆在管口处的深度尺寸，如此测量到孔口，称为回程读数。

6.6 倾斜监测

6.6.1  建(构)筑物倾斜监测应根据现场观测条件和要求确定不同的监测方法。当被测建(构)筑物具有明显的外部特征点和宽敞的观测场地时，可以采用投点法等，测出每对上部和底部观测点之间的水平位移分量，再按矢量计算方法求得倾斜量和倾斜方向；当被测建(构)筑物内部有一定的竖向通视条件时，可以采用垂准法、激光铅直仪观测法等；当被测建(构)筑物具有足够的整体结构刚度时，可以采用倾斜仪法或差异沉降法。

6.6.3  根据精度要求，观测时按180°、120°或90°夹角旋转垂准仪进行下部点对中(分别读取2 次、3 次或4 次)算一个测回。

6.7 裂缝监测

6.7.1  裂缝的位置、走向、长度、宽度是裂缝监测的4个要素，裂缝深度测量由于手段较为复杂、精度较低，并有可能需要对裂缝表面进行开凿，因此，只有在特殊要求时才进行监测。

6.7.3  工程施工前对周围环境监测对象的裂缝情况进行现状普查是非常重要的一项工作内容。通过裂缝现状普查，一方面能够对周边环境对象的裂缝情况了解和掌握，选择其中部分重要的裂缝进行监测，另一方面也为解决后续工程施工过程中的工程纠纷提供资料依据。

6.8 净空收敛监测

6.8.1  隧道内部净空尺寸的变化，常称为收敛位移。收敛位移监测所需进行的工作比较简单，以收敛位移监测值为判断围岩和支护结构(或管片)稳定性的方法比较直观和明确。目前，隧道净空收敛监测可采用接触和非接触两种方法，其中接触监测主要采用收敛计，非接触监测则主要采用全站仪或红外激光测距仪。

6.8.2  采用收敛计进行净空收敛监测相对简单，通过监测布设于隧道周边上的两个监测点之间的距离，求出与上次量测值之间的变化量即为此处两监测点方向的净空变化值。读数时应进行三次，然后取其平均值。

收敛计主要通过调节螺旋和压力弹簧(或重锤)拉紧钢尺(或钢丝) ，并在每次拉力恒定状态下测读两监测点之间的距离变化来反映隧道的净空收敛情况。根据连接材料和连接方式的不同，收敛计有带式、丝式和杆式三类，其基本组成相同，主要由钢卷尺(不锈钢带、铟钢丝或铟钢带)、拉力控制系统(保持钢卷尺或钢丝在测量时恒力)、位移量测系统及固定的测点等部件组成。目前常用的是百分表读数收敛计和数显式收敛计两种。

6.8.4 、6.8.5  用全站仪进行隧道净空收敛监测方法包括自由设站和固定设站两种。监测点可采用反射片作为测点靶标，以取代价格昂贵的圆棱镜，反射片正面由均匀分布的微型棱镜和透明塑料薄膜构成，反面涂有压缩不干胶，它可以牢固地粘附在构件表面上。反射片粘贴在隧道测点处的预埋件上，在开挖面附近的反射片，应采取一定的措施对其进行保护，以免施工时反射片表面被覆盖或污染、碰歪或碰掉。通过固定的后视基准点，对比不同时刻监测点的三维坐标，计算该监测点的三维位移变化量(相对于某一初始状态)。该方法能够获取监测点全面的三维位移数据，有利于数据处理和提高自动化程度。

6.9 爆破振动监测

6.9.2  爆破振动监测中，传感器是反映被测信号的关键设备，为了能正确反映所测信号，除了传感器本身的性能指标满足一定要求外，传感器的安装、定位也是极为重要的。为了可靠地测到爆破振动或结构动力响应的记录，传感器应与被测点的表面牢固地结合在一起，否则在爆破振动时往往会导致传感器松动、滑落，使得信号失真。传感器安装时，还应注意定位方向，要使传感器与所测量的震动方向一致，否则，也会带来测量误差。若测量竖向分量，则使传感器的测震方向垂直于地面；若测量径向水平分量，则使传感器的测震方向垂直于由测点至爆破点连线方向。

6.9.3  爆破振动监测的测量导线对监测系统的工作状态有较大影响，一般采用屏蔽线，以防外界电磁干扰信号。测量导线线路一般不与交流电线路平行，以避免强电磁场的干扰。同时，也需注意测量导线的两端固定问题，连接传感器的一端需使一段导线与地面或建(构)筑物等的表面紧密接触固定，防止测量导线局部摆动给传感器带来干扰信号；在测量导线末端与仪器相连段也需采取有效的固定措施。

6.10 孔隙水压力监测

6.10.6  孔隙水压力的大小由现场的量测数据按每个仪器出厂所带的换算公式进行计算。

6.13 结构应力监测

6.13.2  钢筋应力计、应变计、光纤传感器和轴力计应根据其特点，采用适宜的安装埋设方法和步骤。

1 钢筋应力计的安装埋设要求如下:

1) 钢筋应力计应焊接在同一直径的受力钢筋上并宜保持在同一轴线上，焊接时尽可能使其处于不受力状态，特别不应处于受弯状态；

2) 钢筋应力计的焊接可采用对焊、坡口焊或熔槽焊；对直径大于28mm 的钢筋，不宜采用对焊焊接；

3）焊接过程中，仪器测出的温度应低于60℃，为防止应力计温度过高，可采用间歇焊接法，也可在钢筋应力计部位包上湿棉纱浇水冷却，但不得在焊缝处浇水，以免焊层变脆硬。

2 混凝土应变计的安装埋设要求如下:

1) 将试件上粘贴混凝土应变计的部位用丙酮等有机溶剂清除表面的油污；表面粗糙不平时，可用细砂轮或砂纸磨平，再用丙酮等有机溶剂清除表面残留的磨屑；

2) 在试件上划制两根光滑、清楚且互相垂直交叉的定位线，使混凝土应变计基底上的轴线标记与其对准后再粘贴；

3) 粘贴时在准备好的混凝土应变计基底上均匀地涂一层胶粘剂，胶粘剂用量应保证粘结胶层厚度均匀且不影响混凝土应变计的工作性能；

4) 用镊子夹住引线，将混凝土应变计放在粘贴位置，在粘贴处覆盖一块聚四氟乙烯薄膜，且用手指顺混凝土应变计轴向，向引线方向轻轻按压混凝土应变计。挤出多余胶液和胶粘剂层中的气泡，用力加压保证胶粘剂凝固。

3 光纤传感器的安装埋设要求如下:

1) 光纤传感器应先埋人与工程材料一致的小型预制件中，再埋入工程结构中，传感器埋入后应确保传感方向与需测受力方向一致；

2) 钢筋混凝土结构中，光纤传感器可粘结到钢筋上，以钢筋受力、变形反映结构内部应力、应变状态；

3) 可先用小导管保护光纤传感器，在胶粘剂固化前将导管拔出。

4 轴力计的安装埋设要求如下:

1)宜采用专用的轴力计安装架。在钢支撑吊装前，将安装架圆形钢筒上设有开槽的一端面与钢支撑固定端的钢板电焊焊接。焊接时安装架中心点应与钢支撑中心轴线对齐，保持各接触面平整，使钢支撑能通过轴力计正常传力；

2) 焊接部位冷却后，将轴力计推入安装架圆形钢筒内，用螺丝把轴力计固定在安装架上，并将轴力计的电缆绑在安装架的两翼内侧，防止在吊装过程中损伤电缆；

3) 钢支撑吊装、对准、就位后，在安装架的另一端(空缺端)与支护墙体上的钢板中间加一块加强钢垫板；

4) 轴力计受力后即松开固定螺丝。

6.14 现场巡查

6.14.1  巡视检查作为仪器监测方法的有效补充，主要以目测为主。根据巡查计划，结合施工进度，及时进行巡查，并详细做好巡查记录。

6.14.2  现场巡查和仪器监测数据成果之间大多存在着内在的联系，可以把被监测对象从定性和定量两方面有机地结合起来，更加全面地分析工程围（支）护体系及周边环境的变形规律及安全状态，更好地指导施工或及时采取相应的安全措施，保证工程施工顺利进行。

6.14.3  现场巡查到的任何异常情况必须引起足够重视，并结合出现异常区域的监测数据和施工工况进行综合分析判断，及时发现可能出现的事故隐患或征兆，以便施工方及相关单位及时启动应急预案，采取应对措施，避免事故的发生。

- 7  监测频率

7.1 一般规定

7.1.1  监测频率的确定是监测工作的重要内容，与施工方法、施工进度、工程所处的地质条件、周边环境条件，以及监测对象和监测项目的自身特点等密切相关。同时，监测频率与投入的监测工作量和监测费用有关，在制定监测频率时既要考虑不能错过监测对象的重要变化时刻，也应当合理布置工作量，控制监测费用，选择科学、合理的监测频率有利于监测工作的有效开展。

工程监测采用定时监测的方法，可以反映相同时间间隔下，监测对象的变形、变化大小，以便于计算监测对象的变化速率，判断监测对象的变化快慢，及时关注短时内发生较大变化的现象，从累计变化量和变化速率两个方面评价监测对象的安全状态。在监测对象累计变化量、变化速率超过控制值或出现其他异常情况时，应提高监测频率，减小监测时间间隔；监测对象变形、变化趋于稳定时，可适当增大监测时间间隔，减小监测次数。

7.1.3  对穿越既有轨道交通运营线路、建(构)筑物等周边环境，由于其重要性和社会影响性大，对变形控制要求较高，控制指标值相对较为严格，为确保安全，应提高监测的频率，必要时对关键的监测项目进行24h 远程实时监测，以便及时发现问题，采取相应安全措施。

7.1.4  在工程施工过程中，为保证工程施工的安全或方便施工，往往都要采用其他的辅助工法，如施工降水或注浆加固等。这些辅助工法的实施也会对周围岩土体及周边环境产生影响。当采用辅助工法时，根据环境对象的重要性程度和预测的变形量大小调整监测频率，周边环境对象较为重要且预测影响较大时，应提高监测频率。

7.1.5  现场巡查是施工监测工作的重要组成部分，是现场仪器监测的最有效补充。在工程施工过程中，根据施工进度合理安排巡查频率，做好巡查记录，发现异常情况时，应立即报告。

7.1.7  本条规定了结束监测工作应满足的条件。施工监测期应包括工程施工的全过程，即从施作支护结构或降水施工之前开始，至土建施工完成之后止。

7.2 监测频率要求

I 竖井

7.2.1  竖井开挖及井壁结构施工期间是竖井初期支护井壁净空收敛的主要监测时段，以确保竖井施工过程中的安全。

II 盾构法

7.2.2  盾构法隧道工程施工的监测频率应符合盾构法施工引起周围岩土体变形规律的要求，周围岩土体的变形规律主要包括先期隆起或沉降、盾构到达时沉阵、盾构通过时沉降、盾尾空隙沉降和长期延续沉降，对周围岩土体的监测应能反映整个变形过程。

根据上述要求，本条对开挖面前方和后方分别提出了不同的监测频率。盾构法隧道开挖面前方的监测对象主要是周围岩土体和周边环境，具体监测频率根据开挖面与监测点或监测断面的水平距离来确定；盾构法隧道开挖面后方的监测对象除了周围岩土体和周边环境外，管片结构也应进行监测。对于管片结构位移、净空收敛在衬砌环脱出盾尾且能通视时才能进行监测，具体监测的频率也是根据开挖面离开监测断面的水平距离来确定。

III 矿山法

7.2.3  矿山法隧道结构初期支护结构的拱顶沉降、底板竖向位移和净空收敛监测频率，与初期支护结构的变形速率、监测点或监测断面距开挖面的距离密切相关。矿山法隧道工程的监测频率根据隧道或导洞开挖宽度、监测断面距开挖面的不同距离确定。在拆除临时支撑时或地质条件较差的情况下，初期支护结构容易出现较大的变形，为避免危险的发生，在这种情况下还应适当提高监测频率。

对矿山法施工，周边环境和周围岩土体的变形与开挖面到监测点或监测断面前后的距离、隧道埋深和隧道周边地质条件密切相关，与开挖面越近、地质条件和环境对象越复杂，监测频率应越高。

- 8 监测项目控制值和预警

8.1 一般规定

8.1.1  本条为强制性条文，对监测预警等级和预警标准的制定工作进行了要求。

工程监测预警是整个监测工作的核心，通过监测预警能够使相关单位对异常情况及时作出反应，采取相应措施，控制和避免工程自身和周边环境等安全事故的发生。工程监测预警需有一定的标准，并要按照不同的等级进行预警，因此，城市轨道交通工程监测应当制定工程监测预警等级和预警标准。

目前，我国城市轨道交通工程在建城市中，由于各地的建设管理水平、施工队伍的素质和施工经验，以及工程地质条件和施工环境不同，对工程监测预警的分级不尽相同，每级的分级标准也不完全一致。另外，由于城市轨道交通工程线路比较长，往往都要划分为若干个标段进行施工，为了便于预警工作的统一管理，通常由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位及相关专家，根据工程特点、监测项目控制值、当地施工经验等，研究制定监测预警等级和预警标准。

8.1.2  监测项目控制值是工程施工过程中对工程自身及周边环境的安全状态或正常使用状态进行判断的重要依据，也是工程设计、工程施工及施工监测等工作的重要控制点。监测项目控制值的大小直接影响到工程自身和周边环境的安全，对施工方法、监测手段的确定以及对施工工期和造价都有很大的影响。因此，合理地确定监测项目控制值是一项十分重要的工作。

监测设计是施工图设计文件的重要组成部分，监测项目控制值是监测设计的重要内容之一，是控制工程自身结构和周边环境安全的重要标准。同时，相关法律、法规和规范性文件对设计文件中明确控制指标及控制值也有具体要求。因此，本条规定在施工图设计文件中应提出监测项目控制值，以满足工程支护结构安全及周边环境保护的要求。

工程设计应针对工程支护结构和周边环境两类监测对象分别确定相应的监测项目控制值，同时应考虑两类监测对象间的相互影响。支护结构监测项目控制值的制定，首先应保证施工过程中的支护结构的稳定及施工安全，同时还要保证周边环境处于正常使用的安全状态。这就要求在制定支护结构控制值时要充分考虑支护结构的设计特点、周围岩士体的特征及周边环境条件。

对于重要的建(构)筑物、桥梁、管线、既有轨道交通等环境对象控制值的确定，主要是在保证其正常使用状态和安全的前提下，分析研究其还能承受的变形量。这往往需要收集环境对象原有的相关工程资料，并通过现场现状调查与检测，进行评估后确定，最终还应符合相关单位的管理要求。

周围岩土体是工程所处的地质环境，是工程支护结构和周边环境对象之间相互作用的媒介。周围地表沉降等岩土体变形可间接反映支护结构和周边环境对象的变形、变化，其相关监测数据能为判定工程结构和周边环境的安全状态提供辅助依据，其控制值的确定应根据工程结构安全等级和周边环境安全风险等级确定。

对于采用分步开挖的暗挖大断面隧道、隧道穿越既有线等监测等级较高、工况条件复杂的工程，一般控制指标较为严格，往往在施工还没有完成之前，监测对象的变化、变形量就已超过控制值，增加了后续施工的难度。因此，对于监测等级较高、工况条件复杂的工程，控制值应按主要工况条件进行分解，以便分阶段控制监测对象的变形，最终满足工程自身和环境控制的要求。

8.1.3  变形监测不但要控制监测项目的累计变化值，还要注意控制其变化速率。累计变化值反映的是监测对象当前的安全状态，而变化速率反映的是监测对象安全状态变化的发展速度，过大的变化速率，往往是突发事故的先兆。因此，变形监测数据的控制值应包括累计变化值和变化速率值。

8.1.4  国家相关法律法规和规范性文件等对突发性事件的应对作出了具体的规定，对城市轨道交通工程施工异常情况的预警预报及响应也有相关的要求。城市轨道交通工程应当根据工程特点、监测项目的控制值、当地施工经验、工程管理及应急能力，制定工程监测预警管理制度，其中包括监测预警等级、分级标准及不同预警等级的警情报送对象、时间、方式、流程及分别采取的应对措施等。工程监测异常情况的预警，可根据事故发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度由低到高进行分级管理。

工程监测预警等级的划分要与工程建设城市的工程特点、施工经验等相适应，具体的预警等级可根据工程实际需要确定，一般取监测控制值的70% 、85% 和100%划分为三级。目前市轨道交通工程监测预警体系较为成熟，其工程监测预警分级标准参见表2 。

表2  轨道交通工程监测预警分级标准

| 预警级别 | 预警状态描述 |
| --- | --- |
| 黄色预警 | 变形监测的绝对值和速率值双控指标均达到控制值的70%；或双控指标之一达到控制值的85%； |
| 橙色预警 | 变形监测的绝对值和速率值双控指标均达到控制值的85%；或双控指标之一达到控制值； |
| 红色预警 | 变形监测的绝对值和速率值双控指标均达到控制值 |

8.1.5  本条为强制性条文，对警情报送进行了要求。

警情报送是工程监测的重要工作之一，也是监测人员的重要职责，通过警情报送能够使相关各方及时了解和掌握现场情况，以便采取相应措施，避免事故的发生。

当监测数据达到预警标准时应进行警情报送，这就要求外业监测工作完成后，应及时对监测数据进行内业整理、计算和分析，发现监测项目的累计变化量或变化速率无论达到任何一级预警标准都要进行警情报送。

8.1.6  本条列出了工程施工中现场巡查工作需要进行警情报送的几种情况。出现这些情况时，可能会严重威胁工程自身及周边环境的安全，需立即进行警情报送，以便及时采取相应措施，保证工程自身和周边环境的安全，避免事故的发生。

8.2 支护结构和周围岩土体

8.2.1-8.2.3  城市轨道交通工程支护结构及周围岩土体监测项目控制值与地质条件、工程规模、周边环境条件等有密切关系，同时控制值对工程的工期、造价等都有较大影响。监测项目控制值的确定需遵循安全与经济相统一，与当前的设计、施工和管理水平相适应，支护结构和周边环境安全有效控制，关键项目严格控制，按地质条件分类控制以及相关规范、地方经验与实测统计结果相协调等原则。因此，合理确定工程施工过程中支护结构及周围岩土体监测项目控制值是一个复杂的过程。

8.3 周边环境

8.3.1  建(构)筑物允许的变形由其自身特点和已有变形决定，工程监测项目控制值与其自身的使用功能、建筑规模、修建年代、结构形式、基础类型和地基条件密切相关。建(构)筑物与工程的空间位置关系决定了其所受工程的影响程度，影响程度的确定应考虑两者之间的空间位置关系。对于建设年代久远的建(构)筑物、存在病害的危险建(构)筑物或国家级文物等特殊建(构)筑物的控制值确定应特别慎重，一般通过专项评估确定监测项目控制值。

对于新建或一般性的建(构)筑物的监测项目控制值可以依据现行国家标准《建筑地基基础设计规范)) GB 50007 中的有关规定进行确定，但应考虑建(构)筑物已发生的变形。

建(构)筑物监测项目控制值专题研究收集了国家现行标准《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292 、《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125 和《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 等相关规范，建(构)筑物监测项目控制值的现有研究成果。

8.3.2  桥梁允许的变形由其自身特点和己有变形决定，监测项目控制值与其自身的规模、结构形式、基础类型、建筑材料、养护情况等密切相关，桥梁与工程的空间位置关系决定了其所受工程的影响程度。

桥梁监测项目控制值专题研究收集了国家现行标准《地铁设计规范》GB 50157 、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63 、《公路桥涵养护规范》JTG H11 、《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1 和《铁路桥涵地基和基础设计规范》 TB 10002. 5 等相关规范，关于桥梁监测项目控制值的现有研究成果。

8.3.3  地下管线允许的变形由其自身特点和己有变形决定，监测项目控制值与其自身的功能、材质、工作压力、管径、接口形式、埋置深度、铺设方法、铺设年代等密切相关，地下管线与工程的空间位置关系决定了其所受工程的影响程度。

地下管线监测项目控制值专题研究收集了现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 和《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 等相关规范，地下管线监测项目控制值的现有研究成果。

8.3.4  高速公路与城市道路监测项目控制值专题研究收集了国家现行标准《城镇道路养护技术规范》 CJJ 36 、《公路养护技术规范》 JTG H10、《公路技术状况评定标准》JTG H20 、《公路沥青路面养护技术规范》 JTJ 073.2 和《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1 等相关规范和相关沉降监测成果。

高速公路与城市道路沉降主要是道路路基的沉降，综合各类技术规范要求和实测变形情况，根据道路等级的不同，给出了道路路基沉降的监测项目控制值，以供各地参考。

8.3.5  城市轨道交通既有线监测项目控制值的确定，一般都是在现状调查的基础上通过专项评估确定，同时也要遵循运营管理单位的意见。

城市轨道交通既有线监测项目控制值专题研究收集了现行国家标准《地铁设计规范》 GB 50157 和北京、上海等地的城市轨道交通既有线养护、保护标准，以及一些实测变形监测成果。综合各类技术规范要求和实测变形情况，给出了城市轨道交通既有线隧道结构变形的监测项目控制值，以供各地参考。

8.3.6  既有铁路监测项目控制值主要依据现行行业标准《铁路轨道工程施工质量验收标准》 TB 10413 和《铁路线路维修规则》(铁运[1999J 146 号)中的有关规定确定。对于高速铁路等特殊的既有铁路线，其过大变形的影响后果极为严重，需通过专项评估确定监测项目控制值，并应满足既有铁路运营单位的要求。

8.3.7  现行国家标准《爆破安全规程》 GB 6722 中规定地面建筑的爆破振动判据，采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率；水工隧道、交通隧道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据，采用保护对象所在地渍点峰值振动速度。

- 9 运营期监测

9.0.1  受工程地质条件、施工方法和施工过程中诸多不确定因素的影响，以及运营期间列车动荷载和邻近工程施工的影响，城市轨道交通线路结构在其运营期间会发生不同程度的位移变形，往往会影响到线路结构安全和运营安全。因此，在运营阶段，为保证线路结构安全和运营安全，应对线路中的隧道、高架桥梁、路基和轨道结构、重要的附属结构以及车辆基地等进行变形监测，为线路维护提供监测数据资料。运营期结构稳定性监测工作，不得影响城市轨道交通的正常运营。因运营期的监测项目、方法、频率等参数与施工期间存在较大差异，本条文只是概况性地提出运营期对结构主体及周边重要建（构）筑物的监测。

9.0.2-9.0.7  针对运营期不同结构特点概况性地提出运营期监测的主要项目，对运营期的监测手段建议采用人工和自动化相续合的方式。

- 10 监测成果及信息反馈

10.1.1  城市轨道交通工程监测成果主要包括现场实测资料和室内数据处理成果两大类。通过仪器监测、现场巡查和远程视频监控等手段获得各类现场实测资料后，需及时进行计算、分析和整理工作，将现场实测资料转化为完整、清晰的分析、处理成果。室内数据处理成果可以采用图表、曲线等直观且易于反映工程安全问题的表现形式，同时对相关图表、曲线也应附必要的文字说明。在某个阶段或整个过程的监测工作完成后，应形成书面文字报告，对该阶段或整个监测工作进行总结、分析，提出相关分析结论和建议。

10.1.2  工程现场仪器监测应将不同监测项目的实测结果记录到规定的表格中，以便于监测数据的清晰记录和后续的计算、对比和分析。全站仪等可以自动记录现场监测数据的监测仪器，应保存相应的电子数据资料，以便于实测数据的复核和比对，防止实测出现纰漏。现场巡查工作应填写巡查记录表格，将实际巡视检查结果言简意赅地进行记录。远程视频监控应保存好视频监控录像资料，填写相关视频成果保存记录，便于远程视频监控成果的查找和调用。

现场监测资料应与工程实际情况相结合，描述线路名称、合同段、工点名称、施工工法、施工进度等工况资料，以使监测成果与实际工程情况更好地结合，便于分析监测对象的安全状态。

10.1.3  现场监测工作会受自然环境条件变化(气候、天气等)和人为因素(施工损坏监测点等)的影响，仪器监测成果可能因为监测仪器、设备、元器件和传感器等问题出现偏差，当传感器受施工影响出现故障或损坏时，可能给出错误的监测数据。因此，完成现场监测后，应对各类资料进行整理、分析和校对。当发现监测数据波动较大时，应分析是监测对象实际变化还是监测点或监测仪器问题所致。难以确定原因时，应进行复测，防止错误的监测数据影响监测成果的质量。

10.1.4  监测数据采集完成后应及时计算或换算监测对象的累计变化值和变化速率值，以分析判断监测对象的安全状态及发展变化趋势。监测数据的时程曲线可直观、形象地反映监测对象的位移或内力的发展变化趋势及过程，依此判断监测对象的安全状态和发展变化情况。因此，各类监测数据均应及时绘制成相应的时程曲线。监测断面曲线图、等值线图等可以反映监测断面或监测区域的整体变化，以及不同监测部位之间的相互联系及内在规律，对整体分析工程安全状态起着很好的作用。

10.1.5  监测报告根据监测时间阶段和监测结果报告的及时性分为日报、警情快报、阶段性报告和总结报告。各类监测报告均应以表格、图形等“形象化、直观化”的表达形式表示出监测对象的安全状态变化情况，以便于相关人员及专家的分析与判断。

1) 日报是反映监测对象变形、变化的最直接、最简单的报告形式，是实现信息化施工的重要依据。当日监测工作完成后，监测人员应及时整理、分析各类监测信息，确保当日监测成果的正确性。形成日报后，及时反馈给相关单位，以保证信息化施工的顺利开展。

2) 工程出现各类警情异常时，对警情的时间、地点、情况描述、严重程度、施工工况等警情基本信息进行描述，结合监测结果对警情原因进行初步判断，并提出相应的处理措施建议。警情快报应迅速上报相关单位和管理部门，以使警情得到及时、有效的处理。

3) 监测工作持续一段时间后，监测人员应对该阶段的监测工作进行总结，形成阶段性报告，反馈给相关单位。阶段性报告是某一段时间内各类监测信息、监测分析成果的较深入的总结和分析。综合分析后得出该阶段内监测工点各个监测项目以及工程整体的变化规律、发展趋势和评价，以便于为信息化施工提供阶段性指导。

4) 工程监测工作全部完成后，监测单位应向委托单位提交工程监测的总结报告。总结报告包括各类监测数据和巡查信息的汇总、分析与说明，对整个工程监测工作进行分析、评价，得出整体性监测结论与建议，为以后类似工程监测工作积累经验，以便于相关工程监测借鉴和参考。

10.1.6  随着城市轨道交通建设的不断开展，监测技术也得到了很大的进步。远程自动化监测系统、数据处理与信息管理系统软件等新技术应运而生。专业的信息管理软件便于监测数据的采集、处理、分析、查询和管理工作，可以将监测成果及时、准确地反馈给工程参建各方，提高监测成果的时效性。同时，监测成果可以及时、方便地形成时程曲线、断面曲线图、等值线图等可视化较强的图件，便于监测成果的分析、表达，为信息化施工提供了很好的技术支持。

10.1.7  各类监测成果报告应按固定格式要求完成编制，以便报告查阅人员可以及时、准确获得重点关注的信息。报告内容应包括本规范规定的基本内容，言简意赅地总结各类监测信息。监测日报、警情快报和阶段性报告主要为信息、化施工服务，一般提交给建设、监理、设计等相关单位。而总结报告主要为总结工程监测效果，积累工程监测经验，可只提交给建设单位。