附件12

原消防部门设计审查项目消防验收申报材料

一次性告知单(暂行）

- 申报材料

- 建设工程消防验收申报表；

- 工程竣工验收报告或消防工程竣工验收报告：经建设、设计、施工、监理单位签字盖章的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》或经建设、工程总承包、设计、施工、监理单位签字盖章的《消防工程竣工验收报告》；

- 消防工程竣工图纸：消防总平面图、消防设计总说明、各层平面图及有关消防设施的竣工图纸，应加盖施工单位的竣工图章；装饰装修工程需提供装修图纸；

- 建筑材料、装修材料清单及证明文件：

4.1施工过程中使用的建筑材料、装修材料清单（请在清单承诺行中，注明本清单已包含该项目所有需要复检的防火材料）：

- 施工单位提供清单，监理单位审核；

- 无监理单位的项目由建设单位审核；

4.2具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件：

- 《产品合格证》或《阻燃制品标识使用证书》

- 型检报告；

- 燃烧性能等级为B级的材料需提供复检报告；

- 消防设施检测合格证明文件：

5.1建设工程选用消防产品清单：

- 包含证书编号和检验报告编号；

- 主要承办人、技术复核人签字，监理（建设）单位盖章；

5.2中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）查询结果复印件；

5.3依法取得资质证的消防技术服务机构出具的消防设施检测报告（如无第三方检测报告，需提供消防设施调试报告）以及监理评估报告,监理评估报告中应包含消防设施规格型号及数量。

- 已通过原消防救援机构设计审查的项目须提供原消防设计审查意见书及图审合格证（含意见书）。实行建设工程规划许可证明文件“容缺受理”（不含扩建、改建）的项目，须补齐建设工程规划许可证明文件。

- 监督渠道

- 监督电话：83354279或83351129；

- 监督邮箱：fzscxjsj_xhcjd@126.com。