附件10

建设工程消防验收存档资料清单

- 项目现场验收合格后，建设行政主管部门应将以下资料电子版和纸质版分别存档，并要求建设单位将电子版的消防工程竣工图纸提供给属地消防救援机构。存档的资料包括：

- 建设工程消防验收报告及审批单；

- 建设工程消防验收申报表；

- 原消防设计审查意见书及图审合格证（含意见书）；

- 工程竣工验收报告；

- 监理评估报告；

- 消防设施检测报告（如无第三方检测报告，需提供消防设施调试报告）；

- 建筑工程消防验收记录表；

- 消防工程竣工图纸；

- 建设工程消防验收督促整改通知单；

- 建设工程消防验收整改报告；

- 消防工程竣工图纸签收单；

- 其他有关资料。